9

Документация о закупке № 2015-05
На поставку концентраторов Меркурий 225.11
	1
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	В соответствии с техническим заданием (Техническое задание-Приложение №1 Документации о закупке)

	2

	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке


	Для участия в закупке участнику необходимо предоставить следующие документы:
1.Опись документов (по форме Приложения №2)

2.Анкету Участника (по форме Приложения №3)

3.Предложение по цене (по форме Приложения №4)
4.Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям (п.14 настоящей документации)
5.Подписанный Участником закупочной процедуры проект договора на поставку товара на условиях Участника закупочной процедуры (по форме Заказчика).
-Участник процедуры вправе приложить к заявке копии документов, предоставление которых не предусмотрено закупочной документацией, но имеющих, по его мнению, значение для выбора его в качестве Поставщика товара, являющегося предметом закупки.
-Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

	3
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 Документации о закупке)

	4
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	602256, Владимирская область, г. Муром,             ул. Владимирская, д.8А.

	5
	Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

	6
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
	360 000 рублей
(триста шестьдесят тысяч рублей)

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты
	Безналичный расчет.

Заказчик производит расчет с Поставщиком В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара

	8
	Порядок формирования цены договора
	Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	9
	Место подачи заявок на участие в закупке
	   Участник закупки, аккредитованный на специализированной электронной торговой площадке, указанной в п. 2 Извещения о проведении закупки в электронной форме, направляет заявку в Автоматизированную систему Оператора электронной площадки (специализированная электронная торговая площадка «Коммерческие закупки» https://com.roseltorg.ru ОАО «Единая электронная торговая площадка»: www.etp.roseltorg.ru) в форме электронного документа, подписанного с помощью электронной подписи.

	10
	Порядок и место подачи котировочных заявок
	     Заявка направляется участником закупки в форме электронного документа, подписанного с помощью электронной подписи.

     Заявка направляется в соответствии с Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка».
    Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении одного конкретного извещения о проведении закупки, внесение изменений в которую не допускается.
   Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в извещении и документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

	11
	Срок подачи заявок на участие в закупке
	с 20 октября 2015г. по 27 октября 2015г.

	12
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	27 октября 2015г., в 23:00ч

	13
	Требования к участникам закупки 

	         -  Участники закупки  должны соответствовать  п 5.4 Положения « О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2012, размещенного на официальном сайте МУП «Горэлектросеть» www.muromges.ru  и ОСС www.zakupki.gov.ru
       13.1.
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в настоящем Положение о закупке, а именно:

      13. 2.Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.

      13.3.Участник закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

      13.4.Участник закупочной процедуры не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должно быть возбуждено процедуры банкротства. 

      13.5.Участники процедуры закупок должны быть правомочны заключать договор.

      13.6.Участники процедуры закупок должны не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 

      13.7.У участника закупочной процедуры должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

     13.8.Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

     13.9. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника. 

13.10. Должен соответствовать отборочным критериям, установленным в документации о закупке.

13.11. Должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности; 

13.12. Отсутствие отрицательного опыта эксплуатации и рекламаций на предлагаемую продукцию;

13.13. Должен иметь необходимые полномочия на поставку продукции и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей (дилеров), предлагаемого в рамках настоящей закупочной процедуры. В частности, производитель должен гарантировать поставку в определенные сроки, распространение всех фирменных гарантий на продукцию в течение гарантийного срока, оговоренного в закупочной документации.
13.14. Сведения об участнике закупки не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

	14
	Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

	14.1.Копии  учредительных и регистрационных документов (устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ)- для юридического лица, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП для индивидуального предпринимателя.

14.2.Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (Приказ о назначении директора и приказ о назначении главного бухгалтера или документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

14.3.Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной; 

14.4. Копия уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее);

14.5. Копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

14.6. Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия, декларациями соответствия, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции,  его происхождение и указывающие условия и сроки гарантии
-Участник закупки вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

-Все указанные документы прилагаются Участником к Заявке.

-В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору запроса котировок о соответствии Участника данному требованию.

	15
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Документация о закупке размещена на ОС РФ  www.zakupki.gov.ru , на электронной торговой площадке www.com.roseltorg.ru и сайте заказчика www.muromges.ru в электронном виде

с 20 октября 2015г. по 27 октября 2015г.

	16
	Место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов
	602256, Владимирская область, г.Муром, ул.Владимирская, д.8А.; МУП «Горэлектросеть»,

каб.№11

	17

	Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов
	28 октября 2015 г.  в 14:00

	18
	Критерии оценки и  сопоставления заявок на участие в закупке
	Критерием оценки котировочных заявок является цена товаров, работ, услуг с учетом единого базиса сравнения цен.

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС

	19
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	 Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг с учетом единого базиса сравнения цен, 
  При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других.
  В ходе рассмотрения котировочных заявок по решению комиссии Заказчик имеет право направить разъясняющие и уточняющие запросы участникам процедуры закупки.

	20
	Срок заключения договора
	      Договор может быть заключен не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

   Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком на ОС РФ по адресу http://www.zakupki.gov.ru/, на электронной торговой площадке www.com.roseltorg.ru и сайте заказчика www.muromges.ru
   Договор заключается в бумажной форме вне автоматизированной системы Оператора электронной площадки.

	21
	Общие условия проведения закупки
	Порядок и правила проведения закупки в электронной форме определены Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка» и Системой проведения процедур закупок в электронной форме «Руководство пользователя» ОАО «Единая электронная торговая площадка».
Процедура закупки способом запроса котировок проводится в  соответствии с п.8 Положения « О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть», утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2012

	22
	Обеспечение заявки на участие 
	Не требуется

	23
	Срок возможного отказа от проведения закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2012.


        Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, получившие комплект  документации по закупке с официального сайта Заказчика и не направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте Заказчика  разъяснений, изменений или дополнений документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации по закупке.

       Полный пакет документации участники размещения заказа могут получить на основании письменного заявления в течение 2-х дней со дня его поступления в комиссию по закупкам.
Председатель комиссии по закупкам




                              В.А. Борисов
Секретарь комиссии по закупкам





                              А.В. Бердышева
Приложение № 1

к Документации о закупке №2015-04 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку Товара
1.Спецификация на поставку  товара
Таблица1.
	№

п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед.Изм.

	1
	Устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям (концентратор) «МЕРКУРИЙ-225.11» АВЛГ.468741.001 ТУ
	49
	шт.


2.Основные технические характеристики.
Таблица 2.
	Наименование параметров
	Меркурий 225.11 

	Тип прошивки
	PLC-I

	Количество каналов учёта (приёмных фаз)
	1

	Последовательные интерфейсы
	USB, RS485

	Максимальная скорость передачи по интерфейсу USB или RS-485, бит/с
	9600-38400

	Диапазон рабочих частот, кГц
	9 - 95

	Скорость приёма информации от абонентов по силовой сети в каждой фазе, бит/с
	100

	Разъем для подключения к силовой сети 0,4 кВ для приёма\передачи данных
	Двухполюсный провод со штепсельной вилкой. Совмещён с внутренним блоком питания

	Напряжение питания , В
	230 ± 10%

	Полная потребляемая мощность, ВА
	30

	Активная потребляемая мощность мощность, Вт
	30

	Максимальное количество подключаемых электросчётчиков
	2048

	Максимальный уровень выходного сигнала в полосе частот от 9 кГц до 95 кГц, не более, дБ(мкВ)
	134

	Среднесуточный уход времени, не более, с
	0,5

	Рабочий диапазон температур, С°
	от -40 до+55

	Масса, кг
	0,5

	Габаритные размеры, мм
	140*110*35

	Крепление на DIN рейку
	да


3. Описание и принцип работы концентратора.
Устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям «МЕРКУРИЙ-225.11» АВЛГ.468741.001 ТУ, далее концентратор, предназначенный для сбора и хранения информации, считанной по силовой сети от различных источников информации (абонентов), совместимых по системе команд, виду передачи информации, допустимого объёма данных  и т.д., с последующий передачей полученной информации по стандартным цифровым линиям связи (USB, RS-485), а также с возможностью управления соответствующими исполнительными устройствами.
3.1. Назначение концентратора.

3.1.1 Концентратор используется в системе сбора информации с абонентских устройств учёта потребления электроэнергии и других ресурсов по распределительной одно- или трехфазной электрической сети переменного тока 220В/50Гц.

3.1.2 Концентратор используется для нужд народного хозяйства: на силовой подстанции или техническом этаже многоквартирного дома.

3.1.3 Концентратор относится к изделиям третьего порядка согласно ГОСТ 12997 (изделия, которые не требуют обязательного размещения внутри других изделий при эксплуатации). 

3.2 Требования окружающей среды.

3.2.1 Концентратор при испытаниях, транспортировании, хранении и эксплуатации не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека.

3.3 Состав комплекта концентратора.

3.3.1 Состав комплекта поставки концентратора приведён в табл.3.

Таблица 3. Комплект поставки концентратора.
	Обозначение документа
	Наименование и условное обозначение
	Кол-во

	-
	 Устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям «Меркурий-225.11»
	1

	АВЛГ 699.00.00 ПС
	Паспорт
	1

	АВЛГ 699.10.00
	Кабель сетевой
	1

	АВЛГ 699.20.00
	Кабель RS-485
	1

	АВЛГ 699.30.00
	Кабель USB (USB AM – RJ12) 
	1

	АВЛГ 699.00.00 РЭ
	Руководство по эксплуатации
	1

	АВЛГ 699.00.00 ДМ 
	Программное обеспечение
	1


3.3.2 Климатические условия, предъявляемые к концентратору, приведены в табл.4.

Таблица 4. Климатические условия, предъявляемые к концентратору.

	Вид требований
	Допустимые значения

	Предельный рабочий диапазон температур
	От минус 40 (С до плюс 55 (С

	Относительная влажность воздуха в рабочих условиях
	80 % при 30 (С

	Атмосферное давление в рабочих условиях


	84…106,7 кПа или 630-800 мм рт.ст.


4.Общие требования:

•
продукция должна быть новой и ранее не использованной;

•
продукция должна соответствовать стандартам и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешения для использования на территории Российской Федерации;

•
продукция должна соответствовать: ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь торговую марку и товарный знак, сопровождаться сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями;
•
комплект поставки концентратора должен соответствовать табл.1;
•
на поставляемую продукцию должна предоставляться гарантия;

•
документы на русском языке – паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации, инструкции по ремонту и прочее;

•
при несоответствии предложения Участника хотя бы одному условию настоящего технического задания, такое предложение будет отклонено; 

•год выпуска-не ранее 2015 года. 
5. Условия оплаты:

    Расчёты за продукцию производятся в следующем порядке: 100% -  оплаты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара.
6. Условия поставки товара:
  • срок поставки – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
  • поставка производится силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика. 

  • в стоимость продукции должны быть включены расходы на доставку по адресу:  Владимирская обл., г. Муром. ул. Владимирская 8а.

  •
поставка должна быть осуществлена единовременно  в полном объеме. 

7.Требования к упаковке товара:
    Способ и условия транспортировки должны исключать возможность повреждения или порчу товара во время перевозки.
Нач.ОТЭ                                                                                                                                       Д.А. Солопов 

                 
          Приложение №2
к Документации о закупке №2015-04 
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Заявка на участие в запросе котировок
Участник размещения заказа:

Фирменное наименование________________________________________________________________

Организационно-правая форма ___________________________________________________________

Юридический адрес ____________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в запросе котировок
	№ п\п
	Наименование
	Кол-во

листов
	Стр.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО листов:
	
	


Руководитель организации ___________________        ___________________

                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                      

М.П.

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
  Приложение №3
к Документации о закупке №2015-04 

Анкета Участника
	№
п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	2. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	5. 
	ОГРН
	

	6. 
	ОКОПФ
	

	7. 
	ИНН
	

	8. 
	КПП
	

	9. 
	Дата постановки на учёт в налоговом органе
	

	10. 
	ОКПО
	

	11. 
	ОКТМО
	

	12. 
	Юридический адрес
	

	13. 
	Почтовый адрес
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	16. 
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	17. 
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	18. 
	Адрес электронной почты Участника
	

	19. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
	

	21. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	


 (подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №4
к Документации о закупке №2014-04  

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Предложение по цене
           Дата:

Кому: МУП «Горэлектросеть»

Заявитель:____________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

Адрес: ______________________________________________________________________,

(место нахождения юридического лица, место жительства для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

1.Ознакомившись с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме  № ___________, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем  поставить  товар: 
	Наименование показателей
	Предложения участника размещения заказа в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании

	Наименование
	

	Технические характеристики:
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2.Общие требования к товару (предложение от участника  размещения заказа): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Гарантийный срок  эксплуатации  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Перечень документов, сопровождаемых товар

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Цена договора с учётом НДС и других обязательных платежей составляет: _________________________________ (__________________) рублей, 

                (сумма указывается цифрами и прописью) 

_____ копеек, в том числе НДС - __ %, что составляет ______(______) рублей ____ (______) копеек.
   Заявленные нами цены являются неизменными до исполнения договора в полном объеме.
6. Срок поставки товара _____________ 

7.  Мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков.
8.  Мы не находимся в процессе ликвидации, в отношении нас не возбуждена процедура банкротства.
9. Мы не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа или экономическая деятельность, которой приостановлена.

10. У нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
11. Мы обладаем профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора.

 12.   С Техническим заданием и Проектом договора ознакомлены и согласны.

	Руководитель организации
	
	
	
	


                                                                         (подпись) 

        (Фамилия, инициалы)





                     М.П.
