МУП «Горэлектросеть»

                             ДОКУМЕНТАЦИЯ

                        ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №2016-1
На поставку кабельной продукции и опор уличного освещения
г. Муром, 2016 г.
СОДЕРЖАНИЕ

	1.
	Извещение о проведении запроса предложений
	3 стр.

	2.
	Условия проведения запроса предложения и содержание заявки на участие в закупке
	4 стр.

	3.
	Информационная карта запроса предложений
	13 стр.

	4.
	Формы заявки на участие в запросе предложений
	17 стр.

	5.
	Техническое задание
	25 стр.

	6.
	Проект договора
	34 стр.


РАЗДЕЛ 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Способ закупки: запрос предложений;

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Городская электросеть» (МУП «Горэлектросеть»)

3. Место нахождения заказчика:  602256, . Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д.8а;

4. Почтовый адрес: 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д. 8а;

5. Адрес электронной почты: energy@murom.net;

6. Номера контактных телефонов:
 – По техническим вопросам – Мартынов Александр Алексеевич, гл. инженер тел.(49234) 3-34-42,

 3-31-42
– По вопросам подготовки Документации по запросу предложений – Бердышева Анна Владимировна, экономист, тел. (49234)4-23-73.
7. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

 на котором размещена документация запроса предложений: www.zakupki.gov.ru;  www.muromges.ru;
8. Предмет договора: в соответствии со Спецификацией Покупателя (Приложение №1) к договору поставки кабельной продукции и опор уличного освещения
9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д. 8а;

10. Срок предоставления документации: c «13» января 2016 года по «18» января 2016 года;
11.Место и порядок подачи заявок на участие в закупке: Заявка на участие в закупке предоставляется в письменной форме в запечатанном виде (конверте), не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке, в рабочие дни с 8:00 ч до 17:00 ч (перерыв с 12:00 до 13:00 часов) по адресу:  602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д.8А.; МУП «Горэлектросеть», 1 этаж, каб.№5.
 При подаче заявки на конверте указывается:

-Наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка;

-Не вскрывать до «19».01.2016 до 09:00ч
     Заявка может быть подана Участником процедуры закупки лично, а также посредством почты или курьерской службы.

12. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 11 063 244,17 рублей (одиннадцать миллионов шестьдесят три тысячи двести сорок четыре рубля 17 копеек).
13. Плата за предоставление документации не взимается;

14. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д. 8а; каб.№11

15. Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: «19».01.2016г.;
16. Время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: в 09:00 ч.
17. Место рассмотрения заявок: 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д. 8а; каб. №11

18. Дата и время начала рассмотрения заявок: «19».01.2016 в 09:00 ч;
19. Место подведения итогов закупки: 602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д. 8а; каб. №11;

20. Дата и время подведения итогов: «19».01.2016 в 16:00 ч;
21. Обеспечение заявки на участие в закупке: требуется (Раздел 3, п.11 Информационной карты)
22. Обеспечение исполнения договора: требуется (Раздел 3, п.12 Информационной карты)
РАЗДЕЛ 2.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 
1.1. Общие положения проведения запроса предложений

1.1.1. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

1.1.2. Порядок проведения запроса предложений устанавливается в извещении о запросе предложений и настоящей документацией по запросу предложений, подготовленных в соответствии с требованиями Положения о закупках Заказчика.
1.1.3. Закупочная документация размещается Заказчиком на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте заказчика - сайте МУП «Горэлектросеть» www.muromges.ru.

1.2. Закупочная документация

1.2.1. Документация содержит:

1) требования к товарам, работам, услугам, установленные в соответствии с Положением о закупках Заказчика и указанные в техническом задании (Раздел 5 настоящей документации); 

2) сведения о начальной (максимальной) цене договора (п.12 раздел 1; п. 3 Раздел 3);

3) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) (п. 4 Информационной карты, Раздел 3);

4) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги (п.20 Информационной карты, Раздел 3 и согласно условиям проекта договора – Раздел 6);

5) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) (п.26 Информационной карты, Раздел 3);

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (п. 18-19 Информационной карты, Раздел 3);

7) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений (п.1.6, настоящей Документации и Раздел 4);

8) требования к описанию участниками запроса предложений в заявке товаров (если закупаются товары) и их функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных характеристик, производителя и страны происхождения, комплектации, а также количества или порядка его определения (Раздел 5 «Техническое задание»);

9) требования к описанию участниками запроса предложений в заявке выполняемых работ и оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), в том числе составу работ, услуг и последовательности их выполнения, срокам выполнения работ и услуг и результатам их выполнения, их количественных и качественных характеристик или порядка их определения (Раздел 5 «Техническое задание»);

10) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в заявки на участие в запросе предложений (п.1.7 настоящей документации);

11) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам запроса предложений разъяснений положений закупочной документации (п. 1.7 Настоящей документации);

12) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений (п. 10 Информационной карты, Раздел 3);

13) критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений (п.16-17 Информационной карты, Раздел 3, п.1.10-1.11 Настоящей документации);

14) место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки (п.13, п.27 Информационной карты, Раздел 3);

15) срок, в течение которого участник  закупки, заявка которого признана лучшей, должен подписать проект договора (п. 24 Информационной карты, Раздел 3).

1.2.2. В составе закупочной документации приложен проект договора, который является неотъемлемой частью закупочной документации (Раздел 6).
1.3. Требования к участникам

1.3.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в настоящем Положение о закупке, а именно:

1.3.2. Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.
1.3.3. Участник закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

1.3.4. Поставщик должен являться производителем или официальным, сертифицированным дилером поставляемого товара, с предоставлением подтверждающих документов.
1.3.5. Участник закупочной процедуры не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должно быть возбуждено процедуры банкротства. 

1.3.6. Участники процедуры закупок должны быть правомочны заключать договор.

1.3.7. Участники процедуры закупок должны не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 

1.3.8. У участника закупочной процедуры должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1.3.9. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

1.3.10. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника. 

1.3.11. Отсутствует  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральными    законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» от 05.04.2013 года №  44-ФЗ и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.11.2011 года №223-ФЗ.

1.3.12. Иные требования устанавливаются закупочной документацией.

1.4. Дополнительные общие требования к участникам закупочных процедур

1.4.1 К участникам закупочных процедур предъявляются следующие дополнительные требования:

1) наличие у участника положительной деловой репутации (включая наличие у участника положительных отзывов, рекомендаций, благодарственных писем от крупных организаций, рейтингов, отзывов наград или дипломов, выставок и т.п.);

            б)  наличие действующей Системы Менеджмента Качества производителя поставляемого товара требованиям стандарта для систем качества (ISO 9001 или аналогичного)
1.5. Предоставление закупочной документации

1.5.1 Закупочная документация доступна всем участникам размещения заказа на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте МУП «Горэлектросеть» www.muromges.ru. 
1.5.2 Участник размещения заказа может направлять письменный запрос на разъяснение закупочной документации на бумажном, а также электронном носителе по адресу: Владимирская обл., г.Муром ул. Владимирская. д.8а, e-mail: energy@murom.net Тел.:8(49234)4-23-73. Контактное лицо: Бердышева Анна Владимировна.
1.6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в процедуре закупки.
1.6.1. Участники запроса предложений подготавливают свои заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями настоящей документации.

1.6.2. Каждый участник вправе подать только одну заявку по каждому лоту на участие в запросе предложений.

1.6.3. Предложение участника действует в течение срока, установленного в ней участником запроса предложений в соответствии с требованиями закупочной документации (по форме №3 «Предложение по цене» Раздела 4).
1.6.4. Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в их состав документов.

1.6.5. Заявка должна быть составлена по форме Заказчика и содержать все сведения, указанные Заказчиком в документации по закупке (по форме №1,2,3,4,5,6), в том числе:
1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (по форме №2 «Сведения об участнике» Раздела 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте закупок извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении закупки;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (Копия приказа о назначении директора (руководителя) и копия приказа о назначении главного бухгалтера). 

В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц.);

4) копии  учредительных и регистрационных документов (устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации юридических лиц) - для юридического лица, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП для индивидуального предпринимателя.
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

6) в случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
7) в случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

8) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении закупки;
9) цена товаров, работы, услуги с указанием сведений, о включенных или не включенных в нее расходов (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) по форме №3 Раздела 4;
10) техническая документация, в которую должно входить описание и технические характеристики предлагаемого к поставке товара и другая техническая информация по Предложению, соответствующая техническому заданию. 
11) сертификат соответствия ГОСТ Р на поставляемый товар или другой документ, подтверждающий, что поставляемый товар строго соответствует ГОСТ.
12) копии подтверждающих документов производителя или официального, сертифицированного дилера поставляемого товара, подтверждающие полномочия поставщика на его поставку и сохранение гарантии производителя на поставляемый поставщиком товар.
13) сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества производителя поставляемого товара требованиям стандарта для систем качества (ISO 9001 или аналогичного);

14) порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
15) оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров не менее 3-х лет, с предоставлением копий таких договоров — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (Раздел 4, форма №4); 
16) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре (подлинник платежного документа, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки с отметкой банка об исполнении).

17) копии положительных отзывов, рекомендаций, благодарственных писем от крупных организаций.
18) иные       документы,    которые,       по       мнению       Участника,  подтверждают       его       соответствие установленным     требованиям,     с     соответствующими     комментариями,     разъясняющими     цель предоставления этих документов.

1.6.5 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

1.6.6 В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику о соответствии Участника данному требованию.
1.6.7 Заказчик оставляет за собой право не допустить к рассмотрению Участника к процедуре закупки, если предоставленная заявка не соответствует требованиям к содержанию заявки.
1.6.8 Все листы заявки на участие в закупке (кроме подписанного договора в 2-х экземплярах), а также приложенные к ней документы, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным лицом участника запроса предложений.
1.7. Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения запроса предложений

1.7.1. Участник запроса предложений вправе направить по адресу Заказчика Владимирская обл., г.Муром ул. Владимирская, д.8а каб.5 или по электронной почте e-mail: energy@murom.net тел.:8(49234)4-23-73 и/или факсу: 8(49234)3-31-42, запрос о разъяснении положений закупочной документации не позднее 3-х рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Организатор запроса предложений обязан разместить разъяснение на данный запрос в форме электронного документа в течение 2-х дней на официальном сайте.

1.7.2. Заказчик вправе внести изменения в Документацию о проведении запроса предложений. Изменения должны быть размещены на официальном сайте закупок не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи предложений на участие в запросе предложений. 

1.7.3. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на официальном сайте Заказчика.

1.7.4. Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.
1.7.5. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками размещения заказа с  извещением об отказе от проведения открытого запроса предложений.
1.8.   Требования к оформлению заявки на участие в закупке
1.8.1. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в закупке в письменной форме в запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке (далее – конверт с заявкой) (Раздел 1, п.11).
1.8.2. При подаче заявки в письменной форме на конверте указывается наименование закупки, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы.

1.8.3. Все листы заявки на участие в закупке (кроме подписанного договора в 2-х экземплярах), а также приложенные к ней документы, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписана участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. 

1.8.4. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями закупочной документации, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

1.8.5. В случае установления при вскрытии конвертов с заявками отсутствия прошивки заявки на участие в закупке представителю участника процедуры закупки, направившему данную заявку, предоставляется право на прошивку на процедуре вскрытия в течение не более 30 минут всех документов, входящих в состав не прошитой заявки на участие в закупке, нитью, заклеенной бумажной наклейкой с надписью: «Прошито собственноручно на процедуре вскрытия (время, дата)», скрепленной подписью представителя участника. Дополнительно, непосредственно на процедуре вскрытия, такая заявка на участие в закупке скрепляется подписью секретаря комиссии по закупкам.

1.8.6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в документации по закупке, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения о подавшем его лице, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается.

1.8.7. Участник вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота).

1.8.8. Прием заявок на участие в закупке  прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками (п. 13 Информационной карты).

1.8.9. Заказчик сохраняет защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявки рассматривалось только после вскрытия конвертов с заявками;

1.8.10.  Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

1.8.11.  Участник, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. В случае если было установлено требование обеспечения заявок, Заказчик обязан вернуть обеспечение заявки участнику, отозвавшему заявку на участие в закупке, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке.

1.8.12. Конверт с заявкой, поступивший после истечения окончательного срока представления заявок, не вскрывается и возвращается Заказчиком в порядке, предусмотренном документацией по закупке.
1.8.13. Документы, представленные в составе заявки, участникам не возвращаются.

1.9. Рассмотрение заявок
1.9.1. Предложения оцениваются комиссией по закупкам на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений с учетом единого базиса сравнения ценовых предложений (Раздел 2 п.1.10, Раздел 3 п.16 Информационной карты).

1.9.2. На любом этапе проведения оценки заявок комиссия по закупке вправе принять решение о проведении переторжки, при которой участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок, путем улучшения предложений участников, с оформлением соответствующего протокола. (п.14А Положения «О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.)
1.9.3. Если заказчиком будет принято решение о проведении переторжки, то участник процедуры закупки имеет возможность добровольно повысить предпочтительность заявки путем изменения следующих условий заявки:
а) снижение цены;

б) уменьшение сроков поставки;

в) увеличение размера обеспечения исполнения договора.

1.10. Порядок оценки заявок участников закупочной процедуры

1.10.1. В рамках оценочной стадии запроса предложений комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:
-Цена предложения. Значимость критерия – 40 %.

-Квалификация Участника. Значимость критерия-30%.

-Срок поставки товара. Значимость критерия – 10%.                                                             

-Срок предоставления гарантии качества продукции. Значимость критерия – 5%. 
-Обеспечение исполнения обязательств по договору. Значимость критерия – 15%.                                    

Сумма значимости критериев равна 100%.
1.10.2. Оценка Участников по критерию «Цена предложения»:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена предложения», определяется по формуле:

[image: image1.wmf]100

A

A

A

Ra

ma

х

ma

х

i

i

´

-

=


 где:
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Аmax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в закупочной документации;

Ai - предложение i-го участника по цене договора;;

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг (Ra i), присуждаемый этой заявке по критерию «Цена предложения», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «Цена предложения» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника с наибольшей суммой баллов (Ra i).
В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.

1.10.3. Оценка Участников по критерию «Квалификация Участника»:

Оценка по критерию «квалификация участника» формируется на основе словесного мнения членов комиссии на основе анализа ими сведений, предоставленных Участниками в соответствии с требованиями п.1.6 и предоставленных сведений по форме № 4 настоящей документации.
    - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме №4 подтверждается копиями договоров с приложением актов выполненных работ.

     - Наличие у участника положительной деловой репутации (включая наличие у участника положительных отзывов, рекомендаций, благодарственных писем от крупных организаций, рейтингов, отзывов наград или дипломов, выставок и т.п.)
        Члены комиссии будут руководствоваться едиными принципами оценки, где каждому баллу будет ставиться в соответствие словесное понятие по шкале оценок от «минимально приемлемо» до «идеально», т.е. по мнению члена  комиссии, квалификация Участника полностью позволит ему выполнить поставку товара, предусмотренную техническим заданием (Раздел №5 настоящей документации) на условиях заключаемого по результатам закупочной процедуры договора, без каких-либо минимальных улучшений» («0» баллов) до, в зависимости от степени превышения уровня квалификации участника по отношению к минимально приемлемому, «идеально» («100» баллов). 
     Шкала оценок предпочтительности заявок по критерию «Квалификация участника» заносимая в оценочную   форму:
	Словесное мнение члена комиссии по закупке об уровне квалификации Участника
	Заносимая членом комиссии в оценочную форму численная оценка (баллы)

	"Минимально приемлемо"
	0

	"Удовлетворительно"
	25

	"Хорошо"
	50

	"Отлично"
	75

	"Идеально"
	100


Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация участника», умножается на соответствующую указанному критерию значимость 
1.10.4. Оценка Участников по критерию «Срок поставки товара»:
           Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок выполнения работ», определяется по формуле:
          
[image: image2.wmf]100

min

F

F

F

Rf

ma

х

ma

х

i

i

´

-

-

=

F


где:

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок поставки в днях с момента заключения договора (30 рабочих дней);

Fmin - минимальный срок поставки в днях с момента заключения договора (2 рабочих дня);
Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в днях с момента заключения договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг (Rfi), присуждаемый этой заявке по критерию «срок поставки товара», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «срок выполнения работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наибольшей суммой баллов (Rfi)
1.10.5. Оценка Участников по критерию «срок предоставления гарантии качества»:
Для определения рейтинга заявки по критерию «Срок предоставления гарантии качества» в закупочной документации устанавливаются:

- минимальный срок предоставления гарантии качества работ – 5 лет;
- единица измерения срока предоставления гарантии качества работ – «год».

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ», определяется по формуле:
          
[image: image3.wmf]100

min

G

min

G

i

G

Rg

i

´

-

=


где:

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной документации;

Gi - предложение i-гo участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

1.10.6. В рамках критерия «Обеспечение исполнения обязательств по договору» оценивается размер обеспечения в виде процента начальной (максимальной) цены договора. В случае признания победителем процедуры закупки, Участник обязуется предоставить обеспечение исполнения договора в виде денежных средств в размере, предложенном им в предложении по цене.    Обеспечение исполнения обязательств по договору является обязательным условием закупки. Размер обеспечения исполнения договора не может быть ниже пяти процентов и превышать тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора.

Если заявка не содержит предложения об обеспечении, комиссия п закупке отклоняет заявку Участника от процедуры закупки. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Обеспечение исполнения обязательств по договору», определяется по формуле:
                                H(i)  -  H(min)

                Rh(i)  = --------------------- x 100,

                              H (max) - H(min)         

где:

Rh(i)  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

H(i)   - предложение i-го участника размера обеспечения исполнения договора (%);

H(min) - начальный (минимальный) размер обеспечения (5 % от начальной (максимальной) цены договора) 

Н(max) – максимальный размер обеспечения (30 % от начальной (максимальной) цены договора). 

При этом, если Н(i) = Н (min), то в расчете принимается Rh(i) = 0.  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Обеспечение исполнения обязательств по договору», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

При оценке заявок по критерию «Обеспечение исполнения обязательств по договору» лучшим условием исполнения Договора по данному критерию признается предложение с наибольшим объемом предоставления Обеспечения.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке, которые должны быть не менее начальной (минимальной) суммы Обеспечения. 

1.10.7. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в настоящей документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

1.10.8. Все вычисления осуществляются Комиссией на заседании по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений.

1.11. Подведение итогов и определение победителя

1.11.1. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной. 

1.11.2. Лучшим признается участник запроса предложений, набравший наибольшее количество баллов. Принятое решение фиксируется в протоколе, который размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 дня со дня подписания. Протокол содержит:

1) сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

2) сведения об участниках, заявки которых были отклонены, с указанием кратких причин такого отклонения;

3) наименование участника, предоставившего лучшее предложение (1-й порядковый номер), а также следующим за ним участником (2-й и т.д. порядковые номера).
4) при равенстве баллов участников запроса предложений победителем признается участник, подавший заявку ранее остальных участников запроса предложений.
1.11.3. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю запроса предложений один экземпляр протокола. 

1.12.    Порядок заключения договора. Общие положения

1.12.1. Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте закупок протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений.

1.12.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в документации по закупке и сведениями, содержащимися в Предложении Участника запроса предложений. 

1.12.3. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении Победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договор, либо заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель, цену, а при отсутствии такого участника – с участником, предложение о цене которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного Победителем условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о закупке. При этом заключение договора для указанных участников является обязательным. В случае уклонения указанных Участников от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении таких участников заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

1.13. Преддоговорные переговоры

1.13.1. Между Заказчиком и участником, предложение которого признано лучшим по результатам проведения конкурентной процедуры, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	№

п/п
	Наименование

	1.
	Наименование Заказчика, контактная информация:

МУП «Горэлектросеть»

Юр.адрес:​​​​​​​​​​​​ Владимирская обл., г.Муром ул. Владимирская. д.8а
Тел./факс: 8(49234)3-31-42,8(49234)4-62-47

Контактное лицо: по техническим вопросам – Мартынов Александр Алексеевич, гл. инженер, тел.(49234) 3-34-42,3-31-42

– по вопросам подготовки документации по запросу предложений – Бердышева Анна Владимировна, специалист юр.отд.,  тел. (49234)4-23-73
e-mail:energy@murom.net

	2.
	Наименование запроса предложений: «Поставка кабельной продукции и опор уличного освещения».

Предмет запроса предложений: в соответствии с Техническим заданием (Раздел 5).

	3.
	Начальная (максимальная) цена договора: 11 063 244,17 рублей (одиннадцать миллионов шестьдесят три тысячи двести сорок четыре рубля 17 копеек). Российский рубль.

	4.
	Порядок формирования цены: Цена услуги указана с учетом стоимости материалов, затрат  на командировочные расходы, расходы  на перевозку,  страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и  других обязательных  платежей.

	5.
	Обоснование начальной (максимальной) цены  договоров: Для определения начальной (максимальной) цены договоров был проведен мониторинг цен в сети  Интернет на товар, являющийся предметом закупки, необходимый для текущих работ предприятия, а так же использованы цены ранее заключенных договоров и цены коммерческих предложений.

	6.
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:

В соответствии с Техническим заданием (Раздел №5)

	7.
	Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена документация запроса предложений: www.zakupki.gov.ru   www.muromges.ru

	8.
	Требования к предмету запроса предложений с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг:
Подробные требования к качеству и объему товара указаны в Техническом задании (Раздел 5 настоящей документации)

	9.
	Язык заявки на участие в запросе предложений:

Русский

	10.


	Заявки на участие в запросе предложений подаются по адресу:

​​​​​​​​​​​​ Владимирская обл., г.Муром ул. Владимирская. д.8а каб. №1

с «13» января 2016 г. с 08.00 часов.
Условия предоставления заявки:

 Заявка на участие в закупке предоставляется в письменной форме в запечатанном виде (конверте), не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке

 При подаче заявки на конверте указывается:

-Наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка;

-Не вскрывать до «19».01.2016 г. до 09:00
   Заявка может быть подана Участником процедуры закупки лично, а также посредством почты или курьерской службы.

   Контактный телефон: 8(49234)4-23-73,.Контактное лицо: Бердышева Анна Владимировна
  Окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений: 

«18» января 2016 г. до 17.00 часов 

	11.
	Обеспечение заявки:
Устанавливается требование обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений в размере не более 5% от начальной (максимальной) цены договора: 550 000 рублей (пятьсот пятьдесят тысяч рублей).
 Реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом запросе предложений:

Получатель: МУП «Горэлектросеть»

р/с : 40702810400300000656

к/с : 30101810200000000716

в Филиале ВРУ ОАО «МИнБ»

БИК: 041708716

ИНН 3307002148, КПП 333401001
Назначение платежа: Плата за обеспечение заявки для участия в запросе предложений на осуществлении поставки кабельной продукции НДС не облагается.
Обеспечение заявки возвращается Победителю в течение десяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. 

Обеспечение заявки возвращается участникам, занявших второе и последующие места в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявки.

	12
	Обеспечение исполнения договора:
Устанавливается требование обеспечение договора на участие в открытом запросе предложений в размере от 5% до 30% от начальной (максимальной) цены договора. Размер обеспечения исполнения договора в указанных пределах устанавливается Поставщиком самостоятельно в предложении по цене (Форма №3).
Договор с победителем заключается после предоставления Заказчику обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения проводится путем перечисления денежных средств на счет  Заказчика в период с даты определения победителя закупки до момента заключения договора.
Денежные средства, которые поступили от участника размещения заказа, победителя запроса предложений в счёт обеспечения исполнения договора, считаются временно поступившими в распоряжение заказчика и зачисляются на лицевой счёт последнего в таком качестве. 
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом запросе предложений:

Получатель: МУП «Горэлектросеть»

р/с : 40702810400300000656

к/с : 30101810200000000716

в Филиале ВРУ ОАО «МИнБ»

БИК: 041708716

ИНН 3307002148, КПП 333401001
Назначение платежа: Плата за обеспечение договора поставки для участия в запросе предложений на осуществление поставки кабельной продукции и опор уличного освещения НДС не облагается.
Указанные денежные средства находятся в распоряжении заказчика на всё время исполнения договора до полного исполнения обязательств. Порядок и сроки возврата обеспечения исполнения договора предусматриваются условиями договора. Для этого поставщику нужно написать заявление о возврате обеспечения исполнения договора (Форма № 7). Обеспечение договора возвращается Победителю в течение пяти рабочих дней.

	13.


	Время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:

«19» января 2016 г. в 09.00 часов, по адресу: 

​​​​​​​​​​​​ Владимирская обл., г.Муром ул. Владимирская. д.8а каб. №11

	14.
	Срок предоставления документации: Документация о закупке размещена на ООС  www.zakupki.gov.ru и сайте заказчика www.muromges.ru 

в электронном виде - с «13» января 2016г. по «18» января 2016г.
на бумажном носителе - по запросу.

	15.
	Решение об одобрении крупной сделки Заказчика: Распоряжение председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом  о. Муром «О даче согласия МУП «Горэлектросеть» на совершение крупной сделки» №642 от 28.12.2015 г.

	16.
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений:

16.1 Цена предложения. Значимость критерия – 40 %.

16.2 Квалификация Участника. Значимость критерия-30%.

16.3 Срок поставки товара. Значимость критерия – 10%.                                                             

16.4 Срок предоставления гарантии качества продукции. Значимость критерия – 5%. 

16.5 Обеспечение исполнения обязательств по договору. Значимость критерия – 15%.                                    

Сумма значимости критериев 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16,5 равна 100%.
Пояснение: при отсутствии предложений (сведений) по какому-либо показателю (подкритерию) – по данному показателю присваивается балл равный нулю.

Оценка по критериям осуществляется на основании предложений Участника запроса предложений, представленных им в своей заявке, а также на основании документов участника предоставляемых в соответствии с настоящей документацией.

	17.
	Порядок оценки и сопоставления заявок:

Подробный порядок изложен в п.1.10 Раздела 2 настоящей документации.

	18.
	Срок поставки: до 01 мая 2016г.

	19.
	Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Владимирская обл., г.Муром, ул. Владимирская. д.8а

	20.
	Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем любыми частями не позднее 30 апреля 2017 года в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предоплата не предусмотрена.

	21.
	Возможность изменения объема оказываемых услуг при исполнении договора:
Согласно условиям проекта договора

	22.
	Срок передачи Победителю запроса предложений документов:

Три дня с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Одновременно победителю направляется копия протокола оценки и сопоставления заявок и проект договора для подписания.

	23.
	Срок опубликования Протокола оценки и сопоставления заявок на официальном сайте заказчика
В течение 3-х дней после дня подписания указанного протокола.

	24.
	Период заключения договора: Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте закупок протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

	25.
	Общие условия проведения запроса предложений Процедура закупки способом запроса предложений проводится в  соответствии  п.9 Положения « О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть», утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.

	26.
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
Гарантийный срок на Товар, не должен быть менее гарантийного срока, установленного на Товар заводом – изготовителем.
Объем Товара, в отношении которого требуется предоставление гарантии качества: 100%.

	27.
	Дата и время подведения итогов:
Место, дата и время подведения итогов: Владимирская обл., г.Муром ул. Владимирская. д.8а каб. №11

 «19» января 2016 года в 16-00 часов.

	28.
	Срок возможного отказа от проведения закупки: Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.


Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, получившие комплект  документации по закупке с официального сайта Заказчика и не направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте Заказчика  разъяснений, изменений или дополнений документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации по закупке.

Полный пакет документации участники размещения заказа могут получить на основании письменного заявления в течение 2-х дней со дня его поступления в комиссию по закупкам.
Директор                                                                                                                  В.А. Борисов

          Гл. инженер                                                                                                             А.А. Мартынов

Специалист ю.о.                                                                                                      А.В. Бердышева
РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

                                           ФОРМА №1

	БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
«___»_______2016 года

№______________
	


Заявка на участие в запросе предложений

Участник размещения заказа:

Фирменное наименование________________________________________________________________

Организационно-правая форма ___________________________________________________________

Юридический адрес ____________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в запросе предложений 

Наименование запроса предложений: «Поставка кабельной продукции и опор уличного освещения».

Настоящим ____________ (наименование организации-участника запроса предложений) подтверждает,  что для участия в запросе предложений №____ направляются  нижеперечисленные документы:
	№ п\п
	Наименование
	Кол-во

листов
	Стр.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4…
	
	
	

	
	ИТОГО листов:
	
	


* Опись должна содержать перечень минимум обязательных документов в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки на участие в процедуре закупки (См. раздел 2 п.1.6)

Руководитель организации ___________________        ___________________

                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                      

М.П.
ФОРМА№2

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 
 «___»_______2016 года

№______________

Сведения об участнике

	№
п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	2. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	5. 
	ОГРН
	

	6. 
	ОКОПФ
	

	7. 
	ИНН
	

	8. 
	КПП
	

	9. 
	Дата постановки на учёт в налоговом органе
	

	10. 
	ОКПО
	

	11. 
	ОКТМО
	

	12. 
	Юридический адрес
	

	13. 
	Почтовый адрес
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	16. 
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	17. 
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	18. 
	Адрес электронной почты Участника
	

	19. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
	

	21. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	


________________             _______________________________________

(подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.

ФОРМА№3
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
«___»_______2016 года

№______________
Предложение по цене

Кому: МУП «Горэлектросеть»

Заявитель:____________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

Адрес: ______________________________________________________________________,

(место нахождения юридического лица, место жительства для физического лица)

телефон:   ________________         факс:   _________________

 зарегистрированный в: ________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН/КПП____________________________________________

банковские реквизиты:_________________________________

___________________ в ________________________________________________________

(наименование банка)

код ОГРН ____________________________________________

в лице _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

1. Ознакомившись с Извещением о проведении запроса предложений № ________, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку:

	  №

п/п
	Наименование Товара


	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед. руб.
	Стоимость руб. с НДС

	1. 
	Провод СИП-3 1х70-20
	м
	6900
	
	

	2. 
	Кабель АСБл-1 4х95
	м
	370
	
	

	3. 
	Кабель АСБл-1 4х70
	м 
	1615
	
	

	4. 
	Кабель АСБл-10 3х120
	м
	3800
	
	

	5. 
	Кабель АВБбШВ 4х185
	м
	530
	
	

	6. 
	Кабель АВБбШВ 4х70
	м
	530
	
	

	7. 
	Провод СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1
	м
	2500
	
	

	8. 
	Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1
	м
	2000
	
	

	9. 
	Провод СИП -4 4х16-0,6/1
	м
	4000
	
	

	10. 
	Провод СИП-4 2х16-0,6/1
	м
	5000
	
	

	11. 
	Муфта кабельная 1КВНтп-4х25-50-нп С
	компл.
	30
	
	

	12. 
	Муфта кабельная КВтп-10/70-120-нп-Н
	компл..
	30
	
	

	13. 
	Муфта кабельная Стп-10/70-120-нп
	компл.
	60
	
	

	14. 
	Опора ж/б коническая СКЦ-11-2,5-2
	шт.
	36
	
	

	15. 
	Опора ж/б СВ 95-3
	шт.
	84
	
	


2. Цена договора с учётом НДС и других обязательных платежей составляет:
_________________________________ (__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - 18 %., ___________(____________) рублей _____ копеек.
3.Условия оплаты:___________________________________________________________________
                     (согласно закупочной документации, иные – указать какие)

4.Сроки поставки:________________ ___________________
                                                     (Срок поставки не должны сопровождаться словами «не менее», «до», 
                                                                                а должны содержать конкретную величину.)

5.Условия гарантии: _________________________________________________________________. 
                                                  (Сроки гарантии на товар не должны сопровождаться словами «не менее», «до», 
                                                                           а должны содержать конкретную величину.)

6.Размер обеспечения исполнения договора: _____% (_________________). 
                                                                                                                             (прописью)
7.Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящего предложения ______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам данного  запроса предложений  в частности:

· обладает необходимыми квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

· обладает гражданской правоспособностью для заключения договора оказания услуг;

· размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена;

· отсутствует  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральными    законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» от 05.04.2013 года №  44-ФЗ и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.11.2011 года №223-ФЗ.
7.  С Техническим заданием и Проектом договора ознакомлены и согласны.

8.  Настоящее Предложение действует до                                  «_____» ______________ 20     года.

	Руководитель организации
	
	
	
	


                                                                          (подпись) 

        (Фамилия, инициалы)





                            М.П.

ФОРМА№4
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
«___»_______2016 года

№______________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год (указать год, например «2014»)
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год (указать год, например «2015»)
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	                    ИТОГО 
	
	х


____________________________________

                                                          (подпись, М.П.)

____________________________________

         (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
________________________________________________________________________________
1.
В этой форме Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров на сумму, сопоставимых с предметом закупки.

2.
Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 
3.
Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

4.
Участникам закупки рекомендуется приложить копии договоров или копии отзывов об их работе, с данными контрагентами.

Обращаем внимание, что указанные сведения и представленные копии документов учитываются при оценке заявки на участие в запросе предложений по критерию «Квалификация участника закупки».

В случае не предоставления документов, указанных в приложении, участнику по соответствующему критерию будет присвоено  0 баллов.

ФОРМА№5
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
«___»_______2016 года

№______________

Предложение о качестве услуг
	№

п/п
	Требование заказчика
	Предложение

участника размещения заказа

	1
	Срок предоставления гарантии качества продукции:
-на кабель

-на СИП

-на муфты

-на ж/б опоры
	

	2
	Срок службы товара
-на кабель

-на СИП

-на муфты

-на ж/б опоры
	

	3
	Срок поставки товара
	


_________________             _______________________________________

                    (подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

м.п

Примечание: Предоставляемые участником размещения заказа сведения не должны сопровождаться словами «не менее», «до»,  а должны содержать конкретную величину.
ФОРМА№6
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
«___»_______2016 года

№______________

Гарантийное письмо о поставке кабельной продукции
Настоящим письмом (Наименование организации) гарантирует, что поставляемая кабельная продукция строго соответствует ГОСТ_____  и всем требованиям, указанным в документации по запросу предложений.
Приложение: сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие поставляемой продукции требованиям Заказчика.
____________________

    _____________

              ___________________

(должность подписавшего)                                                                       (подпись)

  
                                    (фамилия, инициалы)

м.п

ФОРМА№7
Образец заявления:

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
«___»_______2016 года

№______________

_________________________________________

(наименование  Заказчика)

________________________________________

(наименование или Ф.И.О. Исполнителя)
адрес местонахождения (жительства): _______________________

телефон: __________, факс: _______, эл. адрес: _____________

                                                                         Заявление

о возврате обеспечения исполнения договора поставки
кабельной продукции и опор уличного освещения  от «___»________20__г.

        Между Заказчиком (наименование) в лице (Ф.И.О. подписавшего договор) и Поставщиком (наименование, Ф.И.О.) в лице (Ф.И.О. подписавшего договор от имени Поставщика) был заключён договор поставки кабельной продукции и опор уличного освещения от «___» _________20___г. Условия договора выполнены в полном объёме, что подтверждается ________________ актом выполненных работ, счётом-фактурой, ТТН, ТН и др., оплатой выполненных работ (№ платёжного поручения, дата). В качестве обеспечения договора Заказчику была перечислена сумма в размере ______________ (сумма прописью) рублей ___ коп. Поскольку обязательства по договору Поставщиком выполнены в полном объёме, со стороны Заказчика претензий к качеству (количеству) выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара) не имеется, прошу возвратить сумму обеспечения договора в размере ___________(сумма прописью) рублей ___ коп. Указанную сумму прошу перечислить по следующим реквизитам:

расчётный/счёт_________________________ в БАНКЕ (наименование банка)

корреспондентский/счёт_____________________

ИНН____________________

КПП____________________

ОГРН___________________

Адрес местонахождения Поставщика
Поставщик                                 (подпись руководителя, дата)

МП
РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание
 «Поставка кабельной продукции и опор уличного освещения»

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед.Изм
	Место поставки

	1
	Провод СИП-3 1х70-20
	м
	6900
	602256, Владимирская обл., г.Муром ул. Владимирская. д.8а


	2
	Кабель АСБл-1 4х95
	м
	370
	

	3
	Кабель АСБл-1 4х70
	м 
	1615
	

	4
	Кабель АСБл-10 3х120
	м
	3800
	

	5
	Кабель АВБбШВ 4х185
	м
	530
	

	6
	Кабель АВБбШВ 4х70
	м
	530
	

	7
	Провод СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1
	м
	2500
	

	8
	Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1
	м
	2000
	

	9
	Провод СИП -4 4х16-0,6/1
	м
	4000
	

	10
	Провод СИП-4 2х16-0,6/1
	м
	5000
	

	11
	Муфта кабельная 1КВНтп-4х25-50-нп С
	компл.
	30
	

	12
	Муфта кабельная КВтп-10/70-120-нп-Н
	компл..
	30
	

	13
	Муфта кабельная Стп-10/70-120-нп
	компл.
	60
	

	14
	Опора ж/б коническая СКЦ-11-2,5-2
	шт.
	36
	

	15
	Опора ж/б СВ 95-3
	шт.
	84
	


Основные требования и технические характеристики

на кабель (силовой) АСБл; АВБбШв
1.Описание:

   Кабели типа АСБл, АВБбШв относятся к классу силовых кабелей.

   Кабели силовые типа АСБл, должен соответствовать ГОСТ 18410-73.

   Кабель силовой типа АВБбШв должен соответствовать ГОСТ 16442-80.

2.Применение: 

   Кабели АСБл предназначаются для передачи и дальнейшего распределения электрической энергии в установках стационарного типа различного назначения для сетей с напряжением тока до 10 кВ.

    Кабели АВБбШв предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц, одножильные кабели применяются в сетях постоянного напряжения.

3.Элементы конструкции АСБл:

Алюминиевая токопроводящая жила:

 • однопроволочная сечением до 95 кв.мм -"ож",

 • многопроволочная сечением свыше 95 кв.мм; -"мж",
Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;

 маркировка жил:

 • цифровая: 3, 4,

 • цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная; 

Заполнение из бумажных жгутов; 

Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом; 

Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более; 

Свинцовая оболочка; 

Подушка из битума и крепированной бумаги; 

Броня из стальных лент; 

Наружный покров из волокнистых материалов

4.Элементы конструкции АВБбШв:

-Алюминиевая токопроводящая жила:
    •многопроволочная сечением свыше 95 кв. мм.-"мж",

круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

-Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ)

-Жила нулевая: выполняется голубого цвета;

 Жила заземления: зелено-желтая

-Скрутка - изолированные жилы двух-, трех- и четырехжильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех- и четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). 

-Поясная изоляция - в кабелях с защитным покровом типа БбШв выпрессована из ПВХ пластиката или материала изоляции, или другого равноценного материала.

-Защитный покров - типа БбШв:

  •броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;

 •защитный шланг выпрессованный из ПВХ пластиката.

5. Гарантийные обязательства:
        1. Завод-изготовитель должен гарантировать строгое соответствие кабельной продукции ГОСТ

        2. Объем Товара, в отношении которого требуется предоставление гарантии качества: 100%.
        3. Гарантийный срок эксплуатации кабелей: минимальный гарантийный срок 5 лет, с даты ввода кабелей в эксплуатацию.

       4. Срок службы: 30 лет
Основные требования и технически характеристики

на самонесущий изолированный провод (СИП)

      Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом.

Должен соответствовать: ГОСТ 52373-2005; ГОСТ 15150-69; 

1.Технические характеристики:

1. Номинальное напряжение: 0,6/1; 6 кВ

2. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С.

3. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С

4. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С

5. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С

6. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°С

7. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам. кабеля.

8. Срок службы, не менее 30 лет

9. Минимальный гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

10. Провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C в течение 10 минут должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50Гц в течение не менее 5 минут: самонесущие изолированные – 4кВ; защищенные на номинальное напряжение 20кВ-6кВ; защищенные на номинальное напряжение 35 кВ-10кВ.

11. Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение не менее 1 часа должно быть: для проводов на номинальное напряжение 20кВ, не менее-24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35 кВ, не менее - 40кВ переменного тока частотой 50Гц.
2.Конструктивные особенности
Характеристики несущего нулевого провода:
   -жила круглая, скрученная из алюминиевого сплава АВЕ, сечением 54,6мм2
- номинальное сечение: 54,6 мм2 ( 7проволочек по 3,15мм)
- диаметр жилы: 9,2 мм 
- диаметр жилы в изоляции:12,4 мм
- минимальное разрушающее усилие 16,6 кН
- модуль эластичности: 62000 МПа;
- коэффициент линейного расширения 23х10-6
   - изоляция- светостабилизированный силанольсшиваемый полиэтилен, экструдированный в черный цвет.

   - маркировка – цифры или продольно выпрессованные риски. 

3.Маркировка:
- Нейтраль: 211 NF C 33-209 211 "заводской номер", "метраж".
- Идентификация фаз: номер фазы -1, 2 или 3- напечатан и выдавлен в изоляции, либо обозначен одним выдавленным гребнем.
- Провод освещения: "EP1", "EP2" или "EP3" напечатан и выдавлен на каждом проводе.
4.Электрические характеристики:
- Номинальное напряжение: 0,6/1; 6 кВ;
- Устойчивость к перепадам напряжения: 1,2/50 мксек при пиковой величине 20кВ.
Таблица 1-Электрические характеристики СИП
	Конструкция

жгута
	Линейное сопротивление при 20 град.С, Ом/км
	Сила тока в рабочем

режиме, А
	Допустимый

ток, А
	Падение напряжения, cos ф=0,8

В/А/км

	
	фазного

провода
	провода

освещения
	в фазном

проводе
	в проводе

освещения
	в фазном

проводе
	в проводе

освещения
	

	3х50+1х54,6+ 2х16
	0,822
	1,2
	195
	97
	195
	97
	

	   3x35+54.6 + 1х16
	0,868
	1,2
	118
	97
	138
	107
	1,65

	   1х70 -20
	0,632
	
	310
	
	310
	
	


Таблица-2 Технические характеристики
	Сечение провода,
мм2
	Диаметр, мм
	Вес,
кг/км
	Максимальное
линейное
сопротивление
жилы при 20 °С,
Ом/км
	Падение фазного
напряжения
cos ф=0,8
(В/А/км)
	Разружающее
усилие натяжения
для каждой жилы
(даН)

	
	Токове- дущей
жилы
	Жилы в изоляции
	Всего
СИПа (жгута)
	
	
	
	

	
	Min
	Min
	Max
	
	
	
	
	

	2х16
	4,6
	7,0
	7,8
	14,6
	131
	93 (1)
	3,98
	190

	4x16
	4,6
	7,0
	7,8
	17,6
	262
	83 (2)
	3,44
	190


Основные требования и технически характеристики

на кабельные муфты.
1. Общие требования к муфтам

1.1 Муфты кабельные должны соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов, а также  иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний в соответствии с требованиями МЭК.

1.2 Завод-изготовитель должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту  ИСО 9001:2000.

1.3 Технические условия и комплектовочные ведомости на каждый тип муфт должны  быть согласованы с Заказчиком и соответствовать установленным образцам муфт.

2. Требования к материалам

     2.1 Коэффициент усадки термоусаживаемых компонентов муфт на напряжение 0,4-10 кВ должен быть не менее 3. Стенки термоусаживаемых деталей (трубки, перчатки и манжеты) не должны иметь трещин, складок и сквозных отверстий. На поверхности термоусаживаемых деталей не должно быть раковин, расслоений, пузырей и других поверхностных дефектов. Края термоусаживаемых деталей не должны иметь надрывов, заусенцев и других краевых дефектов.

     2.2 В процессе монтажа термоусаживаемые детали должны иметь равномерную динамическую усадку по длине и окружности, плотный обхват элементов кабеля без воздушных включений, стойкость поверхности к пламени газовой горелки, незначительную продольную усадку.

     2.3 Клей-сплав должен быть нанесен на внутренние поверхности термоусаживаемых деталей сплошным равномерным слоем.

     2.4 Маркировка должна выполняться на всех термоусаживаемых элементах, иметь четкие обозначения завода изготовителя и соответствовать ГОСТ 18690.


2.5 Все муфты должны быть предназначены для кабелей с бумажной изоляцией. Концевые муфты КВтп должны быть укомплектованы болтовыми наконечниками, соединительные муфты Стп должны быть укомплектованы болтовыми соединителями.

3. Цель приобретения товара: обеспечение муфтами для текущих ремонтов хозяйственным способом для нужд МУП «Горэлектросеть».

4. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров.

     4.1 Упаковка, маркировка, условия транспортировки, сроки и условия хранения кабельных муфт должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 23216-78.

    4.2 Упаковка продукции должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 18690, ГОСТ 13781.0-86.

5. Требования по комплектации товара

    По всем видам кабельной арматуры Поставщик должен предоставить полный комплект материалов и изделий для монтажа муфты, а также техническую и эксплуатационную документацию на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 (в том числе инструкцию по монтажу и комплектовочную ведомость).

Наименование МТР:

Муфта концевая универсальная для внутренней и наружной установки 1КВНтп 4х25-50 НП С
	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1
	Напряжение
	кВ
	1 кВ

	1.2
	Частота
	Гц
	50

	1.3
	Рабочий диапазон сечений
	мм2
	25, 35, 50

	1.4
	Тип изоляции кабеля
	-
	БПИ

	1.5
	Температурный диапазон эксплуатации
	Градус Цельсия
	от -50 до +50

	1.6
	Коэффициент усадки изоляционных термоусаживаемых материалов
	-
	Не менее 3

	1.7
	Сответствие требованиям ГОСТ
	-
	 ГОСТ 13781.0-86

	1.8
	Установленный срок службы
	лет
	30

	1.9
	Гарантийный срок службы при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации
	лет
	5

	2
	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	2.1
	Фазные герметизирующие изоляционные трубки с клеевым подслоем, а также изоляционная маслостойкая трубка длиной не менее 3000 мм для выбора длины разделки каждой фазы по месту монтажа

	2.2
	Термоусаживаемая перчатка

	2.3
	Механические болтовые гемретичные наконечники 

	 2.4
	Система непаяного заземления оболочки кабеля, состоящая из роликовой пружины, медного луженого гибкого заземляющего провода с системой блокировки влаги, герметизирующей изоляционной термоусаживаемой трубки с клеевым подслоем нанесенным методом соэксрузии и герметизирующей термоплавкой мастики черного цвета

	2.5
	Вспомогательные материалы: проволока бандажная, нить бандажная, лента ПВХ

	2.6
	Инструкция по монтажу, состав комплекта муфты

	2.7
	Картонная упаковочная коробка 


Наименование МТР: Муфта концевая внутренней установки КВтп-10/70-120-нп-Н 

ТУ 3599-001-61721570-2009

	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1
	Напряжение
	кВ
	6 и 10 кВ

	1.2
	Частота
	Гц
	50

	1.3
	Температурный диапазон эксплуатации
	Градус Цельсия
	от -50 до +50

	1.4
	Коэффициент усадки изоляционных термоусаживаемых материалов
	-
	Не менее 3

	1.5
	Сответствие требованиям ГОСТ и МЭК
	-
	 ГОСТ 13781.0-86; МЭК-61442

	1.6
	Наличие протокола испытаний
	-
	PPR 7003 RU

	1.7
	Установленный срок службы
	лет
	30

	1.8
	Гарантийный срок службы при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации
	лет
	4,5

	2
	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	2.1.
	Фазные масло-трекингостойкие термоусаживаемые трубки и герметизирующие термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем для герметизации наконечников

	2.2.
	Ленты выравнивания напряженности электрического поля в «корешке» разделки кабеля

	2.3.
	Термоусаживаемая перчатка

	2.4.
	Механические болтовые наконечники

	2.5
	Система непаяного заземления оболочки кабеля, состоящая из роликовой пружины, контактной пластины, медного луженого гибкого заземляющего провода, герметизирующей изоляционной термоусаживаемой трубки с клеевым подслоем и герметизирующей термоплавкой ленты

	2.6
	Вспомогательные материалы: проволока бандажная, нить бандажная, изолента ПВХ, перчатки ХБ

	2.7
	Инструкция по монтажу

	2.8
	Картонная упаковочная коробка 


Наименование МТР: Муфта соединительная Стп-10/70-120-нп                

ТУ 3599-001-61721570-2009

	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1
	Напряжение
	кВ
	6 и 10 кВ

	1.2
	Частота
	Гц
	50

	1.3
	Температурный диапазон эксплуатации
	Градус Цельсия
	от -50 до +50

	1.4
	Коэффициент усадки изоляционных термоусаживаемых материалов
	-
	Не менее 3

	1.5
	Сответствие требованиям ГОСТ и МЭК
	-
	 ГОСТ 13781.0-86; МЭК-61442

	1.6
	Наличие протокола испытаний
	-
	PPR 7003 RU

	1.7
	Установленный срок службы
	лет
	30

	1.8
	Гарантийный срок службы при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации
	лет
	4,5

	2
	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	2.1.
	Фазные маслоотделительные термоусаживаемые трубки

	2.2.
	Термоусаживаемые трубки   для изоляции контактных соединителей с равномерным сплошным термоплавким клеевым слоем по всей внутренней поверхности

	2.3.
	Ленты выравнивания напряженности электрического поля в «корешке» разделок кабелей и пластины выравнивания напряженности электрического поля в области контактных соединителей

	2.4.
	Соединители механические, двухболтовые

	2.5
	Термоусаживаемые перчатки с клеевым подслоем основания и «пальцев»

	2.6
	Внутренняя герметизирующая термоусаживаемая трубка с равномерно нанесенным  сплошным клеевым слоем по всей внутренней поверхности и термоплавкие ленты герметизации

	2.7
	Наружняя оболочка муфты должна состоять из двух монтируемых внахлест герметизирующих термоусажеваевых изоляционных трубок для обеспечения механической прочности муфты и экономии места необходимого для её монтажа; на всю внутреннюю поверхность термоусаживаемых трубок должен быть нанесен термоплавкий клей сплошным равномерным слоем

	2.8
	Термоплавкие профили для равномерного заполнения межфазного пространства и гибкий разделитель жил

	2.9
	Система непаяного заземления оболочек кабелей, состоящая из роликовых пружин, контактных пластин, медного луженого гибкого заземляющего провода, алюминиевой фольги или медной луженой сетки

	2.10
	Сетка медная луженая для заземления брони

	2.11
	Вспомогательные материалы: проволока бандажная, нить бандажная, стретч-пленка, изолента ПВХ, перчатки ХБ, полиэтиленовая пленка для парковки герметизирующих трубок во время монтажа

	2.12
	Инструкция по монтажу

	2.13
	Компактная картонная упаковочная коробка длиной не более 850 мм для уменьшения  места складирования и удобства транспортировки 


Основные требования и технически характеристики

на опоры уличного освещения.

Наименование МТР:   опора ж/б коническая центрифугированная  СКЦ-11-2,5-2
· СКЦ – стойка коническая центрифугированная; 

· 11 – длина стойки в метрах; 

· 47,29 – нижний, верхний диаметр стойки в см; 

· 2,5 – нормативный изгибающий момент в тс*м.

	Наименование
	Размеры, мм
	Объем, м3
	Масса, т
	Mизгиб, тс*м
	Морозо-
стойкость
	Водонепро-
ницаемость
	Класс 
бетона

	
	L
	Dв
	Dн
	t
	
	
	
	
	
	

	СКЦ-11-2,5-2
	11000
	170
	335
	55
	0,375
	0,94
	2,5
	F100
	W2
	B30


Наименование МТР:   опора ж/б СВ 95-3
· СВ – стойка вибрированная; 

· 95 – длина стойки в дециметрах; 

· 3  – расчетный изгибающий момент в тс*м; 

	Наименование
	Размеры, мм
	Объем, м3
	Масса, т
	Mизгиб, тс*м
	Морозо-
стойкость
	Водонепро-
ницаемость
	Класс 
бетона

	
	L
	В
	t
	h
	h1
	
	
	
	
	
	

	СВ 95-3
	9500
	165
	265
	185
	175
	0,36
	0,9
	3
	F200
	W6-8
	В30


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Требования к качеству и безопасности товара
1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Качество товара должно соответствовать стандартам завода-изготовителя и требованиям действующих на момент поставки ГОСТов.

3. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность в соответствии с:

-  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4. При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование товара  на территории Российской Федерации.
2. Требования к документации

1.Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром все материалы (инструкции, описания, схемы, чертежи и пр.), необходимые для транспортировки, таможенной очистки, хранения, установки, монтажа, эксплуатации, ремонта, демонтажа, разборки и утилизации Товара, а также сертификаты, свидетельства, акты, паспорта и иные документы, которыми должна сопровождаться поставка подобного рода товара в соответствии с требованиями Нормативных технических правил.
2.Состав, количество, качество и формат документации должен соответствовать требованиям документации, Нормативных технических правил, требованиям завода-изготовителя, а также требованиям, обычно предъявляемым к документации на подобного рода товара.
3. Требования к техническим,  функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара.

1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

2. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
4. Требования к таре и упаковке товара

1. Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и, при необходимости, последующем хранении.

2. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя:

         2.1. Конструкция деревянных  барабанов должна быть выполнена  в соответствии с ГОСТ 5151-79. Номер барабана соответствует диаметру щеки в дециметрах.

         Для защиты наружных витков кабеля или провода, намотанных на барабан, от механических повреждений при транспортировке и хранении применяют обшивку барабанов или упаковку матами. Основным традиционным способом обшивки является наложение на края щек сплошного ряда досок и крепления их гвоздями через стальную ленту, обтягивающую обшивку по краям. Размеры досок обшивки и стальной ленты указаны в таблице

В разрешенных случаях может выполняться частичная обшивка, при которой зазоры между досками составляют не более 50% от их ширины.
                  2.2 Намотка должна осуществляться: 

                       • Сечением до 120 кв.мм – до 300м на барабан;

    • Сечением свыше 120 кв.мм; - до 250м на барабан
3. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Места требующие специального обращения должны иметь дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать"

4. Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке по использованию и уходу за товаром, а также информацию о составе материалов, размер и другую обязательную информацию о товаре.

5. Эксплуатационная документация (при наличии) должна быть вложена в потребительскую тару или транспортную тару вместе с товаром.
6.Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки. 
7.Поставщик обязан возместить дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи отправкой Товара не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.             
5. Требования к отгрузке и доставке товара

1.Поставляемый товар должен перевозиться Поставщиком в специально оборудованном транспорте, обеспечивающем сохранность товара.

2. Доставка: осуществляется за счет Поставщика до объекта Покупателя.

3.Грузополучатель и его адрес: МУП «Горэлектросеть", 602256, Владимирская обл., г.Муром, ул. Владимирская д.8а.

4. Срок поставки товара – не позднее 01 мая 2016 года.

5. Поставщик предоставляет заказчику следующую информацию на русском языке:

-  об изготовителе товара и месте его нахождения,

- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар,

- о проведении сертификации и номера сертификатов соответствия, в случае обязательной сертификации,

- о потребительских свойствах товара,

- о сроках службы и годности товара.

Информация должна быть указана на упаковке/упаковочном ярлыке.

6. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. 

  Главный инженер                                                                                                             А.А.Мартынов

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор поставки кабельной продукции и опор уличного освещения
г.Муром  Владимирской области



                      «____» __________ 2016 года
Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Городская электросеть» (МУП «Горэлектросеть»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Борисова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________ действующего на основании __________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в соответствии со Спецификацией Покупателя (Приложение №1 к настоящему Договору) передать в собственность Покупателя  Продукцию (далее - Товар), в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанный Товар.

Требования к поставляемому Товару, в том числе: его технические характеристики, способ упаковки и номенклатура, количество и качество, ассортимент приведены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить объём поставляемого Товара, письменно уведомив об этом Поставщика за 2 (Два) дня до предполагаемой даты поставки Товара.

1.3. Поставщик обязан передать Покупателю товар свободный от прав третьих лиц.

2. Обязанности сторон
2. Покупатель обязан: 
2.1.2.Оплатить поставку заказанного Товара в установленные настоящим договором сроки;
2.1.3. Произвести приемку Товара в установленный настоящим договором срок в месте нахождения Покупателя.
2.1.4.Предъявлять в письменном виде претензии в отношении поставленного ненадлежащим образом Товара (не соответствующий по номенклатуре, количеству и качеству, указанным в Спецификации).
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1.Осуществить отгрузку Товара в месте нахождения Покупателя по адресу: Владимирская область, г.Муром, ул.Владимирская, д.8а в сроки и способом, установленными настоящим Договором. Доставка Товара в место нахождения Покупателя по вышеуказанному адресу осуществляется за счет Поставщика.
3.2.2.Поставить Товар, отвечающий по качеству требованиям, установленным в разделе 4 настоящего Договора.

3.2.3. Передать Покупателю оригинал товарной накладной и счета-фактуры на Товар одновременно с передачей Товара.

3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара со дня вступления в силу настоящего договора, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления заявки Покупателем. Заявка может быть направлена любым доступным сторонам способом, в том числе посредством телефонной связи, факсимильной связи, по электронной почте. Поставка Товара в любом случае производится не позднее 01 мая 2016 года.
3.2. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя указанная в товарной накладной, подтвержденная подписью уполномоченного представителя Покупателя, заверенная печатью Покупателя. 

3.3. Поставщик обуется передать Покупателю Товар, указанный в п.1.1. настоящего Договора затареным и (или) упакованым обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового способа, обеспечивающим сохранность Товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Стоимость тары (упаковки) включена в стоимость Товара.
3.4. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения переходят к Покупателю с даты поставки Товара. Одновременно с Товаром Поставщик передаёт Покупателю все относящиеся к поставляемому Товару документы (сертификат качества, паспорт, и др.).
4. Качество продукции
4.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар, качество которого соответствует настоящему Договору.

4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида поставляемого Товара, а также Техническому заданию (раздел 5 документации по запросу предложений №2016-1 на поставку кабельной продукции, в соответствии с которым осуществляется закупка).
4.3. Покупатель имеет право предъявлять претензии к Поставщику по качеству Товара в течение сроков, установленных Гражданским кодексом РФ, а в случае, когда такой срок не установлен – в течение одного календарного года с даты поставки Товара.
4.4. В случае заявления рекламации по причине несоответствия Товара условиям Договора или техническим требованиям, Поставщик обязан заменить его Товаром, качество которого соответствует условиям настоящего Договора. 

4.5. При возникновении разногласий по вопросам качества и количества Товара, Покупатель обязан составить соответствующие рекламации и незамедлительно передать их Поставщику.

5. Сумма Договора и порядок оплаты
5.1. Стоимость Товара по настоящему договору составляет  _________ (________________) рублей. Указанная сумма включает в себя затраты на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и  других обязательных  платежей, НДС по ставке 18%.
5.2. Оплата Товара производится Покупателем любыми частями не позднее 30 апреля 2017 года в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.3. Покупатель вправе досрочно уплатить денежные средства за Товар.
5.4. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
6. Обеспечение исполнения договора

6.1. Поставщик перечисляет на расчетный счет Покупателя обеспечение исполнения договора на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей.

6.2. Возврат обеспечения исполнения договора, предоставленного Поставщиком, осуществляется после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору в полном объеме и в течение пяти рабочих дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом требовании.
7. Ответственность Сторон
7.1. 3а невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, Поставщик по письменному требованию Покупателя обязан выплатить Покупателю неустойку в размере 1% от стоимости Товара, за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Покупатель по письменному требованию Поставщика обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы неплатежа за каждый день просрочки.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или недопоставки Товара Поставщик за свой счет в течение 7 (Семи) дней с момента получения соответствующего извещения Покупателя обязан заменить или допоставить Товар.

7.5. В случае поставки некачественного Товара Поставщик по письменному требованию Покупателя обязан выплатить Покупателю неустойку в размере 20% от цены контракта.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора и возникновение которых Сторона не могла предвидеть в момент заключения Договора, при условии, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении указанных обстоятельств немедленно, однако не позднее трех дней с момента их наступления (прекращения) в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное, сверх 3-х дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Надлежащим доказательством указанных выше обстоятельств и их продолжительности будет служить заключение Торгово-промышленной палаты по месту возникновения события.
9. Разрешение споров
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России, условиями настоящего Договора.

9.2. Споры по настоящему Договору решаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в трёхдневный срок со дня их получения. При не достижении соглашения споры рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств по Договору.
10.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
10.3. Настоящий договор может быть изменен и дополнен. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме путём составления единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон. В этом случае изменения и дополнения считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Изменения, дополнения, приложения и счета к настоящему договору, другие документы, (за исключением накладной, счета-фактуры и самого договора) касающиеся исполнения настоящего договора, переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождают Стороны от последующего представления друг другу в течение 10 (десяти) календарных дней оригиналов указанных документов.

10.5. В случае просрочки поставки Товара более чем на 7 (Семь) рабочих дней Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, при этом Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить ему неустойку в размере 15 % от стоимости Товара.
10.6. В случае неисполнения Поставщиком требований пункта 7.4. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, при этом Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить ему неустойку в размере 15 % от стоимости Товара.
10.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по данному Договору третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.8. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Поставщику, два других Покупателю.

11. Реквизиты и подписи Сторон
	«Покупатель»
МУП «Горэлектросеть»
602256 г.Муром, Владимирская обл., 

ул.Владимирская, д.8а

тел./факс (49234) 3-31-42

ИНН/КПП 3307002148/333401001

Р/с 40702810400300000656

в Филиале ВРУ ОАО «МИнБ» 

г.Владимир

К/с 30101810200000000716

БИК 041708716

Директор МУП «Горэлектросеть»

_________________ В.А. Борисов

«_____» ________________ 2016г.

М.П. 
	«Поставщик»

_______________________________

_______________________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

___________________________________

___________________________________

________________

___________________(______________)

«_____» ________________ 2016г.

 М.П. 


Приложение № 1 к договору поставки

кабельной продукции

и опор уличного освещения
  от «___» _____________ 2016г.

Спецификация

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед.изм
	Кол-во ед.изм.
	Цена, руб.
	Сумма, руб. С НДС

	1. 
	Провод СИП-3 1х70-20
	м
	6900
	
	

	2. 
	Кабель АСБл-1 4х95
	м
	370
	
	

	3. 
	Кабель АСБл-1 4х70
	м 
	1615
	
	

	4. 
	Кабель АСБл-10 3х120
	м
	3800
	
	

	5. 
	Кабель АВБбШВ 4х185
	м
	530
	
	

	6. 
	Кабель АВБбШВ 4х70
	м
	530
	
	

	7. 
	Провод СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1
	м
	2500
	
	

	8. 
	Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1
	м
	2000
	
	

	9. 
	Провод СИП -4 4х16-0,6/1
	м
	4000
	
	

	10. 
	Провод СИП-4 2х16-0,6/1
	м
	5000
	
	

	11. 
	Муфта кабельная 1КВНтп-4х25-50-нп С
	компл.
	30
	
	

	12. 
	Муфта кабельная КВтп-10/70-120-нп-Н
	компл..
	30
	
	

	13. 
	Муфта кабельная Стп-10/70-120-нп
	компл.
	60
	
	

	14. 
	Опора ж/б коническая СКЦ-11-2,5-2
	шт.
	36
	
	

	15. 
	Опора ж/б СВ 95-3
	шт.
	84
	
	

	Итого:
	
	


Итого по спецификации:______________(сумма прописью)
         Покупатель                                                                                                Поставщик
 _____                                                                                                     __
_________________ /_______________/                                               ________________  /_______________/

«__» ________________ 2016г.                                                                        «__» ________________ 2016г.

37

_1427283506.unknown

_1460290921.unknown

_1427283339.unknown

