6

Документация о закупке № 2016-31
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

	1
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	В соответствии с техническим заданием (Техническое задание-Приложение №1 Документации о закупке)

	2

	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Не установлено

	3
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 Документации о закупке)

	4
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	602256, Владимирская область, г. Муром,             ул. Владимирская, д.8А.

	5
	Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	      Поставка Товара должна быть осуществлена партиями по заявкам Заказчика. 

       Поставщик осуществляет поставку Товара со дня вступления в силу договора, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня направления заявки Покупателем. 
       Заявка может быть направлена любым доступным сторонам способом, в том числе посредством телефонной связи, факсимильной связи, по электронной почте.

	6
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
	444 000,00 рублей

 (Четыреста сорок четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%

	7
	Сведения о валюте, используемой при формировании цены договора и расчетов с поставщиками
	Российский рубль.

	8
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	60 штук

	9
	Порядок формирования цены договора
	    Цена Товара включает в себя затраты на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, НДС по ставке 18%

	10
	Форма, сроки и порядок оплаты
	   Оплата партии Товара производится Покупателем 100% платы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Последняя партия Товара оплачивается не позднее 31.12.2017 года.

	11
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	12
	Срок подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	13
	Дата опубликования извещения о проведении закупки
	 08 декабря 2016г.
Документация о закупке размещена на ЕИС  www.zakupki.gov.ru  и  официальном сайте заказчика www.muromges.ru

	14
	Требования к участникам закупки.

Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Не установлено

	15
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

	16
	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.



	17
	Критерии оценки заявок
	Не установлено

	18
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не установлено

	19
	Срок заключения договора
	Договор должен быть заключен в течении 5 (пять) рабочих дней со дня размещения извещения о закупке на ЕИС для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)".

   Извещение для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)" размещается заказчиком на ЕИС по адресу www.zakupki.gov.ru  и  официальном сайте заказчика www.muromges.ru.

   Договор заключается в бумажной форме.

	20
	Общие условия проведения закупки
	Процедура закупки у Единственного Поставщика проводится в соответствии с п.4.6.32 Положения «О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть», утвержденного приказом директора №227-1/2 от 28.12.2011г.

	21
	Обеспечение заявки на участие 
Обеспечение исполнения договора
	Не требуется

	22
	Срок возможного отказа от проведения закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.


Председатель комиссии по закупкам




                              А.А. Мартынов
Секретарь комиссии по закупкам                                                                                  А.В. Бердышева
Приложение № 1

к Документации о закупке №2016-31 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку Товара
1.Спецификация на поставку товара
Таблица1.
	№

п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед.Изм.

	1
	Устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям (концентратор) «МЕРКУРИЙ-225.11» АВЛГ.468741.001 ТУ
	     60
	шт.


2.Основные технические характеристики.

Таблица 2.
	Наименование параметров
	Меркурий 225.11 

	Тип прошивки
	PLC-I

	Количество каналов учёта (приёмных фаз)
	1

	Последовательные интерфейсы
	USB, RS485

	Максимальная скорость передачи по интерфейсу USB или RS-485, бит/с
	9600-38400

	Диапазон рабочих частот, кГц
	9 - 95

	Скорость приёма информации от абонентов по силовой сети в каждой фазе, бит/с
	100

	Разъем для подключения к силовой сети 0,4 кВ для приёма\передачи данных
	Двухполюсный провод со штепсельной вилкой. Совмещён с внутренним блоком питания

	Напряжение питания , В
	230 ± 10%

	Полная потребляемая мощность, ВА
	30

	Активная потребляемая мощность мощность, Вт
	30

	Максимальное количество подключаемых электросчётчиков
	2048

	Максимальный уровень выходного сигнала в полосе частот от 9 кГц до 95 кГц, не более, дБ(мкВ)
	134

	Среднесуточный уход времени, не более, с
	0,5

	Рабочий диапазон температур, С°
	от -40 до+55

	Масса, кг
	0,5

	Габаритные размеры, мм
	140*110*35

	Крепление на DIN рейку
	да


3. Описание и принцип работы концентратора.

Устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям «МЕРКУРИЙ-225.11» АВЛГ.468741.001 ТУ, далее концентратор, предназначенный для сбора и хранения информации, считанной по силовой сети от различных источников информации (абонентов), совместимых по системе команд, виду передачи информации, допустимого объёма данных  и т.д., с последующий передачей полученной информации по стандартным цифровым линиям связи (USB, RS-485), а также с возможностью управления соответствующими исполнительными устройствами.
3.1. Назначение концентратора.

3.1.1 Концентратор используется в системе сбора информации с абонентских устройств учёта потребления электроэнергии и других ресурсов по распределительной одно- или трехфазной электрической сети переменного тока 220В/50Гц.

3.1.2 Концентратор используется для нужд народного хозяйства: на силовой подстанции или техническом этаже многоквартирного дома.

3.1.3 Концентратор относится к изделиям третьего порядка согласно ГОСТ 12997 (изделия, которые не требуют обязательного размещения внутри других изделий при эксплуатации). 

3.2 Требования окружающей среды.

3.2.1 Концентратор при испытаниях, транспортировании, хранении и эксплуатации не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека.

3.3 Состав комплекта концентратора.

3.3.1 Состав комплекта поставки концентратора приведён в табл.3.

Таблица 3. Комплект поставки концентратора.
	Обозначение документа
	Наименование и условное обозначение
	Кол-во

	-
	 Устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям «Меркурий-225.11»
	1

	АВЛГ 699.00.00 ПС
	Паспорт
	1

	АВЛГ 699.10.00
	Кабель сетевой
	1

	АВЛГ 699.20.00
	Кабель RS-485
	1

	АВЛГ 699.30.00
	Кабель USB (USB AM – RJ12) 
	1

	АВЛГ 699.00.00 РЭ
	Руководство по эксплуатации
	1

	АВЛГ 699.00.00 ДМ 
	Программное обеспечение
	1


3.3.2 Климатические условия, предъявляемые к концентратору, приведены в табл.4.

Таблица 4. Климатические условия, предъявляемые к концентратору.

	Вид требований
	Допустимые значения

	Предельный рабочий диапазон температур
	От минус 40 (С до плюс 55 (С

	Относительная влажность воздуха в рабочих условиях
	80 % при 30 (С

	Атмосферное давление в рабочих условиях


	84…106,7 кПа или 630-800 мм рт.ст.


4.Общие требования:

•
продукция должна быть новой и ранее не использованной;

•
продукция должна соответствовать стандартам и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешения для использования на территории Российской Федерации;

•
продукция должна соответствовать: ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь торговую марку и товарный знак, сопровождаться сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями;
•
комплект поставки концентратора должен соответствовать табл.1;
•
на поставляемую продукцию должна предоставляться гарантия;

•
документы на русском языке – паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации, инструкции по ремонту и прочее;

•
при несоответствии предложения Участника хотя бы одному условию настоящего технического задания, такое предложение будет отклонено; 

•год выпуска-не ранее 2015 года. 

5. Условия оплаты:

    Оплата партии Товара производится Покупателем 100% платы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Последняя партия Товара оплачивается в соответствии с настоящим пунктом договора, но не позднее 31.12.2017 года.

6. Условия поставки товара:
  •
поставка должна быть осуществлена партиями по заявкам Заказчика. 

  • срок поставки - Поставщик осуществляет поставку Товара со дня вступления в силу настоящего договора, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня направления заявки Покупателем. Заявка может быть направлена любым доступным сторонам способом, в том числе посредством телефонной связи, факсимильной связи, по электронной почте. 
  • поставка производится силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика. 
  • в стоимость продукции должны быть включены расходы на доставку по адресу: Владимирская обл., г. Муром. ул. Владимирская 8а.

7.Требования к упаковке товара:
    Способ и условия транспортировки должны исключать возможность повреждения или порчу товара во время перевозки.
Нач.ОТЭ                                                                                                                   Д.А. Солопов 
