1

Документация о закупке № 2016-48
на установку узлов АСКУЭ, техническое обслуживание и техническое сопровождение ранее установленной АСКУЭ.
	1
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	В соответствии с техническим заданием (Техническое задание-Приложение №1 Документации о закупке)

	2

	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Не установлено

	3
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 Документации о закупке)

	4
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	602256, Владимирская область, г. Муром,             ул. Владимирская, д.8А.

	5
	Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	     Работы по настоящему договору должны быть выполнены по 31 декабря 2019 года.

     Состав работ по ТО и периодичность их оказания согласно п.2 проекта договора.
     Состав работ по ТС и периодичность их оказания согласно п.3 проекта договора.
     Работы по установке узлов АСКУЭ проводятся по заявкам Заказчика согласно п.4 проекта договора.
     Перечень работ, срок их выполнения и стоимость определяются сторонами на основании заявок Заказчика, объема работ, количества и стоимости оборудования и материалов, необходимых для выполнения заявки.

	6
	Сведения о цене договора
	10 617 002,00 руб.

 (Десять миллионов шестьсот семнадцать тысяч два рубля 00 копеек).

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты
	     Оплата производится на основании подписанных обеими сторонами актов приема- сдачи выполненных работ в течение 10 дней с даты окончания расчетного периода (месяц).

	8
	Порядок формирования цены договора
	1) Цена услуг по техническому обслуживанию АСКУЭ
 (определяется на основании Калькуляции (приложение №6 проекта договора):
-2017 год 1000050,00 руб. (Один миллион пятьдесят рублей 00 копеек).

-2018 год 1100000,00 руб. (Один миллион сто тысяч рублей 00 копеек).

          -2019 год 1130000,00 руб. (Один миллион сто тридцать тысяч рублей 00 копеек).
2) Цена услуг по техническому сопровождению АСКУЭ

-2017 год: 94082,00 руб. (Девяносто четыре тысячи восемьдесят два рубля 00 копеек) за месяц, за год 1128984,00 руб. (Один миллион сто двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

-2018 год: 94082,00 руб. (Девяносто четыре тысячи восемьдесят два рубля 00 копеек) за месяц, за год 1128984,00 руб. (Один миллион сто двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

-2019 год: 94082,00 руб. (Девяносто четыре тысячи восемьдесят два рубля 00 копеек) за месяц, за год 1128984,00 руб. (Один миллион сто двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).
3) Цена работ по установке узлов АСКУЭ 
(определяется согласно приложений №5; №6 проекта договора):
      Предельная стоимость работ составляет 4000000,00 руб. (Четыре миллиона рублей 00 копеек). Перечень узлов АСКУЭ приведен в приложении №5 проекта договора.

         -2017 год 1000000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек).

-2018 год 2000000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 копеек).

         -2019 год 1000000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек).

   Общая цена Договора может корректироваться в зависимости изменения объема работ и стоимости оборудования

	9
	Место подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	10
	Порядок и место подачи заявок
	Не установлено


	11
	Срок подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	12
	Дата опубликования извещения о проведении закупки 
	«26» декабря 2016 года

	13
	Требования к участникам закупки 

	· Участники закупки должны соответствовать п. 5.4 Положения «О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г., размещенного на официальном сайте МУП «Горэлектросеть» www.muromges.ru  и ЕИС www.zakupki.gov.ru
· Сведения об участнике закупки не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

	14
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Не предусмотрено.

Документация о закупке размещена на ЕИС  www.zakupki.gov.ru  и на официальном сайте МУП «Горэлектросеть» www.muromges.ru

	15
	Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов
	Заявки не рассматриваются  

	16

	Дата подведения итогов закупки
	Итоги не подводятся 

	17
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не установлено

	18
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не установлено



	19
	Срок заключения договора
	    Договор должен быть заключен в течении 5 (пять) рабочих дней со дня размещения извещения о закупке на ЕИС для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)".

      Извещение для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)" размещается заказчиком на ЕИС www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте заказчика www.muromges.ru .

   Договор заключается в бумажной форме.

	20
	Общие условия проведения закупки
	   Процедура закупки у Единственного Поставщика проводится в соответствии с п.4.6.37 Положения «О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть», утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.

	21
	Обеспечение заявки на участие 
	Не требуется

	22
	Срок возможного отказа от проведения закупки
	    Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.


Председатель комиссии по закупкам




                              А.А. Мартынов
Секретарь комиссии по закупкам





                              А.В. Бердышева
Приложение № 1

к Документации о закупке № 2016-48
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на установку узлов АСКУЭ, техническое обслуживание и техническое сопровождение ранее установленной АСКУЭ.
1. Наименование работ:
1.1.Подрядчик должен выполнить работы по установке узлов автоматизированной системы контроля учета электроэнергии (АСКУЭ) на объектах МУП «Горэлектросеть», согласно приложения №4 проекта договора;

1.2.Подрядчик должен выполнить работы по техническому обслуживанию (ТО) действующей на предприятии АСКУЭ. Перечень ремонтируемого и заменяемого оборудования приведен в приложение №2 проекта договора;

1.3.Подрядчик должен выполнить работы по техническому сопровождению (далее - ТС) объектов (приложение №1 проекта договора) действующей на предприятии АСКУЭ.

       2. Состав работ по ТО и периодичность их оказания:
2.1 Работы по ТО необходимо проводить в случае выхода из строя оборудования;

2.2. Техническое обслуживание должно включать в себя следующие услуги:

2.2.1 Проведение текущего ремонта по заявке Заказчика (приобретение, ремонт, замена и наладка, в АСКУЭ, вышедшего из строя оборудования). Перечень ремонтируемого и заменяемого оборудования в АСКУЭ приведен в приложении №2 договора.

2.3. Периодичность работ:

· плановые;

· внеплановые - по вызову.

2.4. Подрядчик обязан устранить неисправности, возникшие при работе системы, произошедших не по вине Заказчика.
       3. Состав работ по ТС и периодичность их оказания:
3.1. Работы по ТС должны проводиться ежедневно.
3.2. Работы по ТС не являются гарантийным обслуживанием и должны проводиться с целью поддержания заданного класса качества эксплуатируемой АСКУЭ.

3.4.Техническое сопровождение должно производится в следующем объеме:

 для компьютеров, УСПД. контроллеров МУР 1001.2RC8:
· модернизация программного обеспечения (по мере выхода обновления и целесообразности;

· профилактика оборудования и шкафа УСПД;

· настройка загрузочных модулей и рабочей среды компьютеров, УСПД;

для каналообразующей аппаратуры МУР 1001.2RC8, GSM, МУР 1001.5-ADN8-485GT D. концентраторы PLC I Меркурий 225.11.:
· проверка работоспособности на разных уровнях доступа;

· обновление прошивок и настроек при необходимости;

· обновление микропрограмм и микропрограммного обеспечения по мере необходимости;

· тестирование и анализ сети PLC I с целью выявления слабых сигналов приёма передачи концентратор-счетчик-концентратор.

для преобразователей:
· обработка и сравнение данных счетчика с УСПД и СУБД средствами ПО.
3.5. Периодичность работ:

· плановые;

· внеплановые - по вызову.

3.6. Подрядчик обязан устранить неисправности, возникшие при работе системы, произошедших не по вине Заказчика.
4. Состав работ по установке узлов АСКУЭ.
4.1Подрядчик обязан выполнить работы по расширению автоматизированной системы учета электроэнергии объектов (приобретение, замена и наладка счётчиков электроэнергии и подключение их к АСКУЭ) Заказчика и сдать их результат Заказчику.

4.2 Оборудование необходимое для выполнения работ за счет собственных средств приобретает Подрядчик (Приложение №3 проекта договора).

4.3 Работы по установке узлов АСКУЭ проводятся по заявкам Заказчика. Перечень работ, срок их выполнения и стоимость определяются сторонами на основании заявок Заказчика, объема работ, количества и стоимости оборудования и материалов, необходимых для выполнения заявки, согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору. Стоимость работ и сроки их выполнения по монтажу и наладке узлов АСКУЭ приведен в приложении №4 проекта договора.
5. Гарантийные обязательства.
5.1 Подрядчик гарантирует, что качество предоставляемых им программно-технических средств (ПТС) применяемым им для производства работ, соответствует проектной документации, государственным стандартам. На ПТС имеются соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, подтверждающие их качество, которые Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику.

5.2 Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы, срок которой составляет 1 год с момента сдачи работ по Акту выполненных работ при условии соблюдения правил эксплуатации ПТС.
      6.Срок исполнения работ

      6.1.Приступить к работам подрядчик должен с момента вступления в силу договора с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

        Гл.инженер                                                                                         А.А. Мартынов

