5

Документация о закупке № 2016-03
	1
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 Документации о закупке)

	2

	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке


	Для участия в закупке участнику необходимо предоставить следующие документы:

1.Опись документов (по форме Приложения №2)

2.Анкету Участника (по форме Приложения №3)

3.Предложение по цене (по форме Приложения №4)

4.Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям (п.17 настоящей документации)

5.Подписанный Участником закупочной процедуры проект договора на работы на условиях Участника закупочной процедуры (по форме Заказчика).

-Участник процедуры вправе приложить к заявке копии документов, предоставление которых не предусмотрено закупочной документацией, но имеющих, по его мнению, значение для выбора его в качестве Поставщика товара, являющегося предметом закупки.

-Все листы заявки на участие в закупке (кроме подписанного договора в 2-х экземплярах), а так же приложенные к ней документы, должны быть прошиты и пронумерованы.

	3
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 Документации о закупке)

	4
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Работы будут производиться по адресу: Владимирская область, г.Муром, шоссе Карачаровское (перекрёсток Энергетиков) 

	5
	Срок выполнения работ
	с 25 мая по 15 июня 2016 года. (включительно)                                                                                      

	6
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
	2 600 рублей 
(две тысячи шестьсот рублей)

за 1 метр прокладки 

п/эт d 160 мм в 1 (Одну) трубу,

 с учетом стоимости материалов.

	11
	Сведения о валюте, используемой при формировании цены договора и расчетов с поставщиками
	Российский рубль.

	12
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Фактический  объем работ будет определяться по факту  выполнения ГНБ.

	13
	Итоговая стоимость работ 
	Стоимость работ будет определяться, как произведение фактического объема работ на стоимость 1 метра прокладки, с учетом стоимости материалов.

	14
	Обоснование начальной (максимальной) цены 1 метра прокладки 
	Стоимость рассчитана методом анализа рыночной стоимости услуги, как среднее арифметическое значение информации о цене.

	15
	Форма, сроки и порядок оплаты
	         Безналичный расчет. 

Заказчик производит расчет с Поставщиком в течение 3-х (трёх) месяцев со дня подписания сторонами акта приёмки работ.

	16
	Порядок формирования цены договора
	Цена услуги указана с учетом стоимости материалов, затрат  на командировочные расходы, материалы,    расходы  на перевозку,  страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и  других обязательных  платежей.

	17
	Порядок и место подачи котировочных заявок
	         Котировочная заявка подается в письменной форме в запечатанном виде (конверте), не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке, 

в рабочие дни с 8:00 ч до 17:00 ч 

(перерыв с 12:00 до 13:00 часов) 

по адресу: 

         602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. Владимирская, д.8А.; МУП «Горэлектросеть», 

1 этаж, каб.№5
          При подаче котировочной заявки на конверте указывается:

-Наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка;

-Не вскрывать до 17.05.2016 до 09:00

          Заявка может быть подана Участником процедуры закупки лично, а так же посредством почты или курьерской службы.

	18
	Срок подачи заявок на участие в закупке
	с 10 мая 2016г. по 16 мая 2016г.

	19
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	16 мая 2016г., в 17:00

	20
	Требования к участникам закупки 

	        -  Участники закупки  должны соответствовать  п 5.4 Положения « О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011, размещенного на официальном сайте МУП «Горэлектросеть» www.muromges.ru  и ОСС www.zakupki.gov.ru
20.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в настоящем Положение о закупке, а именно:

20.2.  Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.

20.3. Участник закупочной процедуры не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должно быть возбуждено процедуры банкротства.

20.4. Участники процедуры закупок должны быть правомочны заключать договор.

20.5. Участники процедуры закупок должны не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

20.6. У участника закупочной процедуры должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

20.7. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.
20.8. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника.

20.9. Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным    законом  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №  44-ФЗ.

20.10. Иные требования устанавливаются закупочной документацией.

	21
	Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

	-Участники закупки подготавливают свои заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями настоящей документации, а именно предоставить:

21.1. Копии  учредительных и регистрационных документов (устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ)- для юридического лица, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП для индивидуального предпринимателя.

21.2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (Приказ о назначении директора и приказ о назначении бухгалтера или документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

21.3. Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной;

21.4.  Копия уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее);

21.5.  Копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

21.6. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

21.7. Свидетельство о допуске к работам, выданного Саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ;

21.8. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

21.9. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию.

21.10. Все листы заявки на участие в закупке (кроме подписанного договора в 2-х экземплярах), а так же приложенные к ней документы, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным лицом участника запроса котировок.

-Участник закупки вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

	22
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Документация о закупке размещена на ООС  www.zakupki.gov.ru и сайте заказчика www.muromges.ru в электронном виде 

с 9 мая 2016г. по 13 мая 2016г.

	23
	Место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов
	602256, Владимирская область, г.Муром, ул.Владимирская, д.8А.; МУП «Горэлектросеть»,

каб.№11

	24

	Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов
	17 мая 2016г.

	25

	Критерии оценки котировочных заявок
	Критерием оценки котировочных заявок является цена товаров, работ, услуг с учетом единого базиса сравнения цен. 

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС

	26
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая стоимость одного метра бестраншейной прокладки трубоканалов, с учетом стоимости материалов.
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других.

	27
	Срок заключения договора
	Договор может быть заключен не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

	28
	Место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке
	602256, Владимирская область, г.Муром, ул.Владимирская, д.8А.; МУП «Горэлектросеть»,

каб. №11

	29
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке
	17.05.2016 г. в 09:00

	30
	Дата и время подведения итогов
	17.05.2016 в 14:00

	31
	Общие условия проведения запроса котировок
	Процедура закупки способом запроса котировок проводится в соответствии с п.8 Положения « О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть», утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011

	32
	Обеспечение заявки на участие 
	Не требуется

	33
	Срок возможного отказа от проведения закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011.


        Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, получившие комплект  документации по закупке с официального сайта Заказчика и не направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте Заказчика  разъяснений, изменений или дополнений документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации по закупке.

       Полный пакет документации участники размещения заказа могут получить на основании письменного заявления в течение 2-х дней со дня его поступления в комиссию по закупкам.
Председатель комиссии по закупкам




                              В.А. Борисов

Секретарь комиссии по закупкам





                              А.В. Бердышева
Приложение № 1

к Документации о закупке №2016-03 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по прокладке футляра (гильзы) бестраншейным способом методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) для монтажа

 электрических кабельных линий

        1. Цель метода горизонтально направленного бурения.
        Целью метода горизонтально направленного бурения (ГНБ) является осуществление прокладки футляра (гильзы) для последующего монтажа эл.кабельных линий без вскрытия земли и раскопки траншей в стесненных или заполненных подземными коммуникациями местах. ГНБ необходим применим для пересечения кабельными   трассами широких улиц и улиц с интенсивным движением.

     2.Требование к  горизонтально направленному бурению.

        Метод ГНБ заключается в забуривании через грунт ствола из полых стальных штанг по запроектированной заранее траектории – например: по дуге, затем по прямой и снова по дуге с выходом из грунта в определенной проектом точке. Изгиб штанг должен осуществляться не только в профиле, но и в плане.

      Бурение должно сопровождается нагнетанием в скважину под большим давлением специального раствора “Бентонита”, предотвращающего на этой стадии работ обрушение породы. При обратном движении к штангам крепится  конусообразный расширитель, к нему, прикрепленные через вертлюг другие устройства и полиэтиленовые трубы. Установка ГНБ вытягивает штанги с закрепленным расширителем необходимого диаметра. Для предотвращения соприкосновения труб, их должен разделять зазор 50 мм через распорки, продвигающиеся вместе с трубами. Распорки устанавливаются через 2 метра. После выхода обоих концов труб из земли, вдоль них делается шурф до глубины 0,7м. В этом месте стыкуется прокол и кабельная траншея. На уровне дна траншеи, трубы обрезаются и закупориваются “пробкой” и термоусаживаемой манжетой.
       Если трубы расположены в два  ряда, то нижний ряд должен быть на 0,5 м длиннее над ним лежащего. Расположение всех концов труб фиксируются на исполнительной документации которые передаются заказчику совместно с актом выполненных работ. В процессе протяжки труб в скважину они могут вместе с конусом вращаться вокруг своей оси. Поэтому концы труб должны быть пронумерованы. Например: нитрокраской или хлорвиниловыми чернилами.

       После окончания строительства прокола, его трубы должны быть прочищены сжатым воздухом или иным способом с проверкой их “шаром” необходимого диаметра.

Прокол может быть криволинейным. В этом случае минимальный радиус изгиба труб R=50 m.

Rизг. ≥ 25m Минимальная удаленность от пересекаемых отшурфленных, видимых коммуникаций, место нахождение которых надо уточнять приборами -1.0 м.

 Остальные коммуникации должны находиться на расстояниях указанных в ПУЭ для кабеля находящегося в земле. При пересечении “Теплосети” надо выдерживать  не менее 0.5 м. для труб теплосети в пенополиуретановой изоляции и 1 м. для труб диаметром 300 мм и более в канале. Параллельная стена канала, должна быть от прокола в двух метрах.
   По окончании работ исполнителем составляется исполнительная документация с указанием продольного профиля ГНБ, с указанием точек входа и выхода, длины, глубины на разных участках, расстояния от существующих коммуникации. Исполнительная документация предоставляется вместе с актом выполненных работ и является неотъемлемой частью договора.
3.Предполагаемый объем работ:

Прокладка п/э трубы d=160 mm в один трубоканал, общей протяженностью 45 m,

на объекте КЛ 6кВ ПС Муромская ф.637-ТП36 по адресу: Владимирская область, г.Муром, шоссе Карачаровское (перекресток ул.Энергетиков).

Работы будут производиться с 25 мая до 15 июня 2016 года включительно.

Фактический  объем работ будет определяться по факту их выполнения (ГНБ).

4. Гарантийный срок: гарантийный срок на выполнение работы-12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение которого обязуется устранять выявленные в процессе эксплуатации недостатки.

5. Требования к технике безопасности: Исполнитель должен обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории.
Гл. инженер                                                                                                     А.А. Мартынов

Приложение №2
к Документации о закупке №2016-03 
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Заявка на участие в запросе котировок

Участник размещения заказа:

Фирменное наименование________________________________________________________________

Организационно-правая форма ___________________________________________________________

Юридический адрес ____________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, сведения о месте жительства – для физического лица.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в запросе котировок
	№ п\п
	Наименование
	Кол-во

листов
	Стр.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО листов:
	
	


Руководитель организации ___________________        ___________________

                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                      

М.П.

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
  Приложение №3
к Документации о закупке №2016-03
Анкета Участника
	№
п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	2. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	5. 
	ОГРН
	

	6. 
	ОКОПФ
	

	7. 
	ИНН
	

	8. 
	КПП
	

	9. 
	Дата постановки на учёт в налоговом органе
	

	10. 
	ОКПО
	

	11. 
	ОКТМО
	

	12. 
	Юридический адрес
	

	13. 
	Почтовый адрес
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	16. 
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	17. 
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	18. 
	Адрес электронной почты Участника
	

	19. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
	

	21. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	


 (подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №4
к Документации о закупке №2016-03
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Предложение по цене
 Дата:

Кому: МУП «Горэлектросеть»

Заявитель:____________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

Адрес: ______________________________________________________________________,

(место нахождения юридического лица, место жительства для физического лица)

телефон:   ________________         факс:   _________________

 зарегистрированный в: ________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН/КПП____________________________________________

банковские реквизиты:_________________________________

___________________ в ________________________________________________________

(наименование банка)

код ОГРН ____________________________________________

в лице _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
1. Ознакомившись с Извещением о проведении запроса котировок № ________, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по прокладке футляра (гильзы) бестраншейным способом методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) для монтажа электрических кабельных линий.
2. Цена договора:
    Стоимость 1 (одного) метра прокладки п/э трубы d=160 mm в один трубоканал, ( с учетом материалов) с учётом НДС и других обязательных платежей составляет:  _________________________________ (__________________) рублей ____ копеек.

      Цена товара указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и  других обязательных  платежей.
3.  Мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков.
4.  Мы не находимся в процессе ликвидации, в отношении нас не возбуждена процедура банкротства.
5. Мы не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа или экономическая деятельность, которой приостановлена.

6. У нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
7. Мы обладаем профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора.

 8. С Техническим заданием и Проектом договора ознакомлены и согласны.

	Руководитель организации
	
	
	
	


                                                                          (подпись) 

       (Фамилия, инициалы)





                            М.П.

