Приложение № 1.12

к Приказу № 21-1/2 от 04.02.2019

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Допуск в эксплуатацию прибора учета

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: отсутствует.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.

Результат оказания услуги (процесса): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности)

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Условия этапа/ Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета | Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. | Очное обращение заявителя в пункт обслуживания потребителей, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте МУП «Горэлектросеть» через Личный кабинет | Не ограничен | п.153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 2. | Согласование даты и времени проведения процедуры допуска | Наличие в заявке необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона; - место нахождения ЭПУ; - номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; - метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии) Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени проведения процедуры допуска; При отсутствии возможности проведения процедуры допуска в предложенный заявителем срок направление предложения о новой дате и времени. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета, собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке | Письменное предложение новой даты и времени Письменное уведомление | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, предложенная новая дата не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска | п п.153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 3. | Техническая проверка | Допуск к электроустановке. Проверка места установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета метрологическим характеристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля |  | В согласованный срок | п.154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 4. | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию (при отсутствии замечаний по результатам проверки п.3). Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | Письменное уведомление | 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | п.154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 5. | Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин отказа. | Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием необходимых мероприятий (перечня работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию (при установлении несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации требований (наличие замечаний по результатам проверки п.3)) Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | Письменное уведомление | 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | п. 154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |

Контактная информация для направления обращений: пункт обслуживания потребителей по телефону 88001000195, Интернет-приемная,

Личный кабинет Заявителя, адрес Пункта обслуживания потребителей на официальном сайте МУП «Горэлектросеть»: http://www.muromges.ru/