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[bookmark: bookmark0]ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Допуск в эксплуатацию прибора учета
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: отсутствует.
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.
Результат оказания услуги (процесса): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности)
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

	№ п/п
	Этап
	Условия этапа/
 Содержание

	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1.
	Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета
	Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета.
	Очное обращение заявителя в пункт обслуживания потребителей, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте МУП «Горэлектросеть» через Личный кабинет
	Не ограничен
	п.153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



	2.
	Согласование даты и времени проведения процедуры допуска
	Наличие в заявке необходимых сведений:
- реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона; 
- место нахождения ЭПУ;
- номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен);
- предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки;
- метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии) 

Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени проведения процедуры допуска; 

При отсутствии возможности проведения процедуры допуска в предложенный заявителем срок направление предложения о новой дате и времени. 

Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета, собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке
	




























Письменное предложение новой даты и времени 


Письменное уведомление
	В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя 

Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, предложенная новая дата не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки 

В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска
	п п.153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442



	3.
	Техническая проверка
	Допуск к электроустановке.

Проверка места установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета метрологическим характеристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. 

Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля
	
	В согласованный срок
	п.154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 №442


	4.
	Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию
	Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию (при отсутствии замечаний по результатам проверки п.3). 

Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию
	Письменное уведомление
	2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры
	п.154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 №442


	5.
	Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин отказа.
	Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием необходимых мероприятий (перечня работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию (при установлении несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации требований (наличие замечаний по результатам проверки п.3))

Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию
	Письменное уведомление
	2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры
	п. 154 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 №442
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