Приложение № 1.15

к Приказу № 21-1/2 от 04.02.2019

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем

для ремонта, поверки или замены

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: отсутствует.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации МУП «Горэлектросеть» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, который имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в отношении таких энергопринимающих устройств. Наличие у заявителя заключенного договора энергоснабжения.

Результат оказания услуги (процесса): проверка приборов учета.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Условия этапа/ Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения | Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. | Очное обращение заявителя в пункт обслуживания потребителей, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте МУП «Горэлектросеть» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не ограничен | п.149, 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 2. | Согласование даты и времени снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем | Наличие в заявке необходимых сведений: -реквизиты заявителя; -место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета; -номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); -контактные данные, включая номер телефона -предлагаемые дата и время осуществления указанных в заявке действий | При отсутствии возможности проведения действий в предложенный заявителем срок - письменное предложение новой даты и времени Письменное уведомление гарантирующего поставщика | Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени проведения действий в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя; При отсутствии возможности проведения действий в предложенный заявителем срок направление предложения о новой дате и времени не позднее чем через 3 рабочих дней с даты, предложенной в заявке; Уведомление сетевой организацией гарантирующего поставщика, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения, по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета в течение 1 рабочего дня со дня получения заявки | п.149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 3. | Техническая проверка | Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности) Осмотр места установки и схема подключения прибора учета, состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии). Проведение инструментальной проверки, снятие показаний. Снятие контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля |  | В согласованный срок | п.149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 4. | Составление Акта проверки приборов учета | Составление Акта проверки приборов учета. Направление копий Акта гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), если он не участвовал в процедуре | Акт в письменной форме Письменное уведомление | После окончания проверки В течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки | п.149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 5. | Снятие заявителем показаний прибора учета, планируемого к демонтажу и направление в сетевую организацию | Если ни сетевая организация, ни гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) не явились в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения перед демонтажем снятие заявителем показаний прибора учета, планируемого к демонтажу, направление показаний прибора учета в сетевую организацию | Письменное обращение, обращение по электронной форме на сайте МУП «Горэлектросеть» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения | 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | п.149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |

Контактная информация для направления обращений: пункт обслуживания потребителей, по телефону 88001000195, Интернет-приемная,

Личный кабинет Заявителя, адрес Пункта обслуживания потребителей на официальном сайте МУП «Горэлектросеть»: http://www.muromges.ru/