Приложение к приказу директора ООО «Горэлектросеть»
№ ___________ от ___________________

Форма Акта о проведении контрольного замера мощности
	от «
	
	»​​​
	
	201
	
	г.


□ первичный, □ для определения величины максимальной мощности
	

	(наименование объекта)

	г. Муром ул.

	(местонахождение объекта)

	

	(полное наименование Потребителя электрической энергии (далее по тексту Потребитель))

	                                                                                              

	(юридический адрес Потребителя, телефон)


	
	от
	


Договор энергоснабжения, заключенный с Потребителем №

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

	от ООО «Горэлектросеть»

	Инженер-инспектор
	ФИО
	□

	
	
	□


	от Потребителя
	

	(должность, фамилия, имя, отчество)


       □ потребитель запитан с ВЛ

       □ потребитель запитан с КЛ с РП/ТП
□ до общедомового прибора учета электроэнергии / □ после общедомового прибора учета электроэнергии.
□ на границе / □ не на границе балансовой принадлежности электрических сетей.

Контрольные замеры проведены _________________________ 20____ года  ______час _____ мин. 
Место проведения замеров_______________________________________________________________________________.

Измерения проведены приборами_______________________________________________________________________.
(тип, заводской номер)
Результаты замеров:
	
	I (А)
	U(В)
	P(Вт)

	фаза А
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	фаза В
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	фаза С
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Расчетные формулы:
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 - фазные напряжения и токи;
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 - углы сдвига фаз между напряжением и током.


[image: image14.wmf]1000

/

max

P

P

=


Максимальная мощность при проведении контрольных замеров составила
____________ (____________________________________________________) киловатт.

(прописью)
Испытания провели: _______________________ (__________________)

                                     _______________________ (__________________)
Данные по замерам внесены верно. Особые условия настоящего Акта с Потребителем согласованы.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны, участвующей в составлении Акта.

П О Д П И С И :

	Потребитель

(представитель Потребителя)
	
	
	ООО «Горэлектросеть»

	
	
	
	


Акт проверил начальник производственной лаборатории _____________________(___________________)
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