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[bookmark: bookmark0]ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони 
наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: отсутствует.
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя
Результат оказания услуги (процесса): акт согласования технологической и (или) аварийной брони.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

	№ п/п
	Этап
	Условия этапа/
 Содержание

	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1.
	Формирование потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони
	Формирование потребителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони, как приложение к договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) или к договору об оказании услуг по передаче электрической энергии
	Письменное оформление проекта акта
	
	п.31(4) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442


	2.
	Направление проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони в адрес МУП «Горэлектросеть»
	Потребитель направляет проект акта технологической и (или) аварийной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение МУП «Горэлектросеть»
	Письменная форма проекта Акта, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения сетевой организацией проекта Акта
	
	п.31(4) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442


	3.
	Рассмотрение МУП «Горэлектросеть» проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони
	При рассмотрении проекта Акта сетевая организация вправе осуществить проверку представленных сведений с целью определения величины наименьшей потребляемой мощности и продолжительности времени, необходимых потребителю электрической энергии для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, а также минимального расхода электрической энергии (наименьшей мощности)
	
	В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного Акта
	п.31(4) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442


	4.
	Проведение осмотра (обследования) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики
	В случае необходимости сетевая организация вправе осуществить осмотр (обследование) энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики
на соответствие требованиям, предусмотренным правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики
	
	Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней
	п.31(4) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.06.2013 N 290

	5.
	Направление потребителю подписанного Акта согласования технологической и (или) аварийной брони
	В случае согласования Акта со стороны сетевой организации
- направление подписанного Акта согласования технологической и (или) аварийной брони
	Акт, подписанный со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	Не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней
	п.31(4) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442


	6.
	Направление потребителю подписанного Акта с замечаниями сетевой организацией
	В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем проектом Акта согласования технологической и (или) аварийной брони и подписания сетевой организацией указанного Акта с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях сетевой организации
	Акт, подписанный со стороны сетевой организации с замечаниями, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	Не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней
	п.31(4) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
Постановление
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442




[bookmark: bookmark7]Контактная информация для направления обращений: пункт обслуживания потребителей по телефону 88001000195, Интернет-приемная, 
Личный кабинет Заявителя, адрес Пункта обслуживания потребителей на официальном сайте МУП «Горэлектросеть»: http://www.muromges.ru/




