## Баланс энергии
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
|  | По данным Владимирэнерго | [23 empty] | млн. кВт.ч.
№ п.п. | Показатели | факт 2016 год |  |  |  |  | утверждено на 2017 год |  |  |  |  | план 2018 год (первое полугодие) |  |  |  |  | план 2018 год (второе полугодие) |  |  |  |  | план 2018 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |  | Доля потерь
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 191.5638 | 189.1968 | 2.367 | 191.5638 | 111.389 | 201.9294 | 200.107 | 1.8224 | 201.9294 | 139.342 | 97.4227 | 96.5434 | 0.87923 | 97.4227 | 37.1407 | 97.4227 | 96.5434 | 0.87923 | 97.4227 | 37.1407 | 194.8454 | 193.0869 | 1.7585 | 194.8454 | 74.2814 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 191.5638 | 111.389 | х | х | 0 | 201.9294 | 139.342 | х | х | 0 | 97.4227 | 37.1407 | х | х | 0 | 97.4227 | 37.1407 | х | х | 0 | 194.8454 | 74.2814
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 189.1968 |  | х | х |  | 200.107 |  | х | х |  | 96.5434 |  | х | х |  | 96.5434 |  | х | х |  | 193.0869
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 2.367 |  | х | х | х | 1.8224 |  | х | х | х | 0.87923 |  | х | х | х | 0.87923 |  | х | х | х | 1.7585 |  | Потери СПБ
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 111.389 | х | х | х | х | 139.342 | х | х | х | х | 37.1407 | х | х | х | х | 37.1407 | х | х | х | х | 74.2814 | 9.139 | 9.139 | 18.278
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полезный отпуск
1.4. | от филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 191.5638 | 189.1968 | 2.367 |  |  | 201.9294 | 200.107 | 1.8224 |  |  | 97.4227 | 96.5434 | 0.87923 | 0 | 0 | 97.4227 | 96.5434 | 0.87923 | 0 | 0 | 194.8454 | 193.0869 | 1.7585 | 0 | 0 |  |  | 176.5674 |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 15.4666 | 0 | 0 | 5.5522 | 9.9144 | 24.8979 | 0 | 0 | 11.5907 | 13.3072 | 9.139 | 0 | 0 | 5.5921 | 3.5469 | 9.139 | 0 | 0 | 5.5921 | 3.5469 | 18.278 | 0 | 0 | 11.1841 | 7.0939 | Норматив потерь
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 8.0739 | 0 | 0 | 2.8984 | 8.9007 | 12.33 | 0 | 0 | 5.74 | 9.55 | 9.3808 | 0 | 0 | 5.74 | 9.55 | 9.3808 | 0 | 0 | 5.74 | 9.55 | 9.3808 | 0 | 0 | 5.74 | 9.55 |  |  | 5.74 | 9.55
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 176.0972 | 0 | 0 | 74.6227 | 101.4745 | 177.0315 | 0 | 0 | 50.9967 | 126.0348 | 88.2837 | 0 | 0 | 54.6899 | 33.5938 | 88.2837 | 0 | 0 | 54.6899 | 33.5938 | 176.5674 | 0 | 0 | 109.3798 | 67.1875
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 153.3225 |  |  | 56.8488 | 96.4736 | 154.7282 |  |  | 36.3057 | 118.4225 | 70.4997 | 0 | 0 | 38.935 | 31.5648 | 70.4997 | 0 | 0 | 38.935 | 31.5648 | 154.3225 | 0 | 0 | 77.87 | 63.1295
4.2. | переток в филиал "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8454
4.3. | переток в другие сетевые организации | 22.7768 |  |  | 17.7738 | 5.003 | 22.3033 |  |  | 14.691 | 7.6123 | 17.7839 | 0 | 0 | 15.7549 | 2.029 | 17.7839 | 0 | 0 | 15.7549 | 2.029 | 22.2448 | 0 | 0 | 31.5099 | 4.058
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -0.0020538 |  | 0 | 0 | 0 | -4.018e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -1.071e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -1.071e-06 |  | 0 | 0 | 0 | -2.142e-06

## Баланс мощности
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
МВт
№ п.п. | Показатели | По данным организации на 2018 год |  |  |  |  | Принято регулирующим органом на 2018 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 29.1252 | 28.8654 | 0.2598 | 29.1252 | 19.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 29.1252 | 19.3301 | х | х | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 28.8654 |  | х | х |  | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0.2598 |  | х | х | х | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 19.3301 | х | х | х | х | 0
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.1252 | 28.8654 | 0.2598 |  |  | 0
1.5. | от других сетевых организаций | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Потери мощности в сети | 3.74 | 0 | 0 | 1.6718 | 2.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 12.8412 | 0 | 0 | 5.74 | 10.6995 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 25.3852 | 0 | 0 | 8.1233 | 17.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 22.8333 |  |  | 6.1583 | 16.675 | 0
4.2. | переток в филиал "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | переток в другие сетевые организации | 2.5519 |  |  | 1.9649 | 0.58693 | 0
| Проверка |  | 0 | 0 | 0 | -1.5828e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
№ | Наименование других сетевых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
№ | Наименование сбытовых организаций | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | ОАО "Владимирэнергосбыт" всего, в том числе: | 22.8333 | 0 | 0 | 6.1583 | 16.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | прочие потребители | 14.1439 |  |  | 5.1156 | 9.0283 | 0
1.2. | население | 8.6894 |  |  | 1.0427 | 7.6467 | 0
2. | ОАО "ВКС" всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | прочие потребители | 0 |  |  |  |  | 0
2.2. | население | 0 |  |  |  |  | 0
3. | ОАО "Русэнергосбыт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | прочие потребители | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. | население | 0 |  |  |  |  | 0
4. | ОАО "Оборонэнергосбыт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | прочие потребители | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | население | 0 |  |  |  |  | 0
Добавить
| Итого всего, в том числе: | 22.8333 | 0 | 0 | 6.1583 | 16.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочие потребители | 14.1439 | 0 | 0 | 5.1156 | 9.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| население | 8.6894 | 0 | 0 | 1.0427 | 7.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель организации
Справочная информация:
Фактические данные по мощности заполняются по данным приборов учета электрической мощности, в случае отсутствия приборов учета по результатам контрольных замеров мощности