Приложение № 1.5

к Приказу № 83-2/2

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

ВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (далее – заявитель) в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемого на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств на период заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, либо, когда энергопринимающие устройства являются передвижными1 и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое

присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области).

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): для осуществления временного технологического присоединения необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

а) наличие у заявителя, заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения.

Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных по временной схеме электроснабжения для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства.

При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, осуществляется:

а) до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором. Если в соответствии с договором мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, энергоснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения осуществляется до завершения того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения таких энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения;

б) в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно - на срок до 12 месяцев.

1 Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики – 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации,

в иных случаях:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) – при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявителем заявки на технологическое присоединение и рассмотрение сетевой организацией заявки и пакета документов на полноту сведений и документов | Направление заявки в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | - очное обращение с заявкой в офис обслуживания клиентов; - письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением; - заявка по электронной форме на сайте ООО «Горэлектросеть» или сайте www.muromges.ru через Личный кабинет (далее - ЛК) | не ограничен | Пункты 8 – 10, 13 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила) |

|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательство м | 1.2. Сетевая организация направляет заявителю уведомление о недостающих сведениях и/или документах к заявке с указанием на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления заявителем. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов | - письменная форма уведомления – направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения документов; - электронная форма - размещается в ЛК | 3 рабочих дня со дня получения заявки | Пункт 15 Правил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | 1.3. Сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя |  | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании | Пункт 15 Правил |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | 2.1. Сетевая организация направляет заявителю 2 экземпляра проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – ДТП) с техническими условиями на бумажном носителе либо размещает указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в ЛК. Также сетевая организация уведомляет заявителя о последствиях наступления бездоговорного потребления | - письменная форма уведомления – направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения документов; - электронная форма - размещается в ЛК | 10 дней со дня получения заявки (недостающих сведений) | Пункт 15 Правил |

|  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При отсутствии у заявителя замечаний к проекту ДТП | 2.2. Заявитель подписывает два экземпляра проекта ДТП и направляет один экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой ДТП (обмен документами в письменной форме) либо подписывает проект ДТП электронной подписью (обмен документами в электронной форме) | - письменная форма ДТП; - электронная форма ДТП, подписанная со стороны заявителя простой электронной подписью (для физических лиц) либо усиленной квалифицированной электронной подписью (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта ДТП |  |
|  |  | При наличии у заявителя замечаний к проекту ДТП | 2.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта ДТП с предложением об изменении представленного проекта ДТП и приведением его в соответствие с Правилами | мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении | в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта ДТП и технических условий |  |

|  |  |  | 2.4. Сетевая организация направляет откорректированный проект ДТП с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта ДТП в бумажном либо электронном виде | - письменная форма проекта ДТП и технических условий, подписанных со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения; - электронная форма проекта ДТП и технических условий, подписанных со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью – размещается в ЛК | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта ДТП в соответствие с Правилами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ненаправление заявителем подписанного проекта ДТП либо мотивированного отказа от его подписания | 2.5. Поданная заявителем заявка аннулируется |  | через 30 рабочих дней со дня получения заявителем проекта ДТП и технических условий |  |
|  |  | Заключенный ДТП | 2.6. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем ДТП, копию заявки на технологическое присоединение и копии документов, представленных заявителем в соответствии с | в письменной или электронной форме | 2 рабочих дня с даты заключения ДТП (если иные сроки не установлены Соглашением о взаимодействии, заключенном сетевой организации и гарантирующим поставщиком) | Пункты 8(9), 15(1) Правил |

|  |  |  | п. 10 Правил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных ДТП | Заключенный ДТП | 3.1. Оплата заявителем услуг по ДТП | – | в соответствии с условиями ДТП | Пункт 16 Правил |
|  |  |  | 3.2. Сетевая организация получает от субъекта розничного рынка подписанный договор энергоснабжения (купли- продажи электрической энергии) | в письменной или электронной форме | в течение 7 рабочих дней с даты получения субъектом розничного рынка подписанного ДТП (5 рабочих дней со дня получения субъектом розничного рынка недостающих сведений от сетевой организации) | Пункт 39(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  |  | 3.3. Сетевая организация выполняет мероприятия, предусмотренные ДТП | – | в соответствии с условиями ДТП | Пункт 18 Правил |
|  |  |  | 3.4. Заявитель выполняет мероприятия, предусмотренные ДТП | – | в соответствии с условиями ДТП |  |
|  |  |  | 3.5. Заявитель направляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменной форме или электронной форме в ЛК | после выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем сетевой организации уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Сетевая организация осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий; осмотр (обследование) электроустановок заявителей. | Акт о выполнении технических условий (далее АвТУ) При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя | в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 84-90 Правил |
|  |  | В случае невыполнения заявителем | 4.2. Сетевая организация осуществляет повторный осмотр электроустановки | АвТУ либо Перечень замечаний, выявленных в ходе | не позднее 3 рабочих дней после получения от | Пункт 89 Правил |

|  |  | требований технических условий. Получение сетевой организацией от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | заявителя. | проверки и подлежащих выполнению | заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.3. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета (далее АДПУ). | АДПУ в письменной форме или в электронной форме – размещается в ЛК | в день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии, пункт 82(1) Правил |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 4.4. Сетевая организация направляет заявителю АвТУ в 2 экземплярах и 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ проекта договора купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) | АвТУ в письменной или электронной форме, подписанный со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью и размещенный в ЛК | в течение 3 календарных дня | Пункт 88 Правил |
|  |  |  | 4.5. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны АвТУ | подписанный АвТУ в письменной или электронной форме | в течение 5 календарных дней | Пункт 88 Правил |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  | 5.1. Сетевая организация осуществляет фактическое присоединение объектов | – | в соответствии с условиями ДТП | Пункт 7 д) Правил |

|  |  |  | заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение "включено") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.2. Сетевая организация составляет и направляет заявителю Акт об осуществлении технологического присоединения (далее - АТП) | подписанный со стороны сетевой организации АТП в письменной или электронной форме – размещается в ЛК | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактической подачи напряжения | Пункты 7е), 19 Правил |
|  |  |  | 5.3. Сетевая организация направляет подписанный сетевой организацией и заявителем АТП в адрес субъекта розничного рынка, в случае его указания в заявке на технологическое присоединение, и подписанный заявителем договор энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) | в письменной или электронной форме | в течение 2 рабочих дней после предоставления подписанного заявителем АТП в сетевую организацию | Пункт 19 (1) Правил |
| 6 | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей | По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения , или при наличии основания для его досрочного | 6.1. Сетевая организация, письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации | в электронной или письменной форме, направляется способом позволяющим подтвердить факт получения | не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | Пункты 55, 56 Правил |

|  |  | прекращения: а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения; б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | 6.2. Сетевая организация выполняет работы по отсоединению энергопринимающих устройств заявителя | – | по истечении 12 месяцев (для энергопринимающих устройств, являющихся передвижными и имеющими максимальную мощность до 150 кВт); в соответствии с условиями договора | Пункты 55, 56 Правил |
|  |  | – | 6.3. Сетевая организация составляет Акт об отсоединении энергопринимающих устройств и направляет заявителю и в энергосбытовую организацию | Акт об отсоединении энергопринимающих устройств в письменной или электронной форме направленный способом, позволяющим установить дату отправки и получения указанного акта | в течение 5 рабочих дней после осуществления отсоединения ЭПУ | Пункт 56 Правил |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Подача заявки через «личный кабинет» на сайте ООО «Горэлектросеть»: www.muromges.ru

Подача заявки через пункт обслуживания потребителей ООО «Горэлектросеть»: г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача заявки посредством направления почтой: 602256, г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача обращений на электронную почту: tp@muromges.ru

Телефон горячей линии: 88001019928