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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации
заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил технологического присоединения
 
13(3) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации
13(5) - физическое лицо в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации
 
Круг заявителей: потребители электрической энергии, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства, владельцы объектов микрогенерации.
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
В отношении заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил, плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации устанавливается устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области).
 
Условия оказания услуги (процесса): договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 13(3) и 13(5) Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.
 
 
Результат оказания услуги (процесса):
Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5)*  Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
 

Общий срок оказания услуги (процесса), исчисляемый с даты заключения договора: 
 
	Объем присоединяемой мощности
	Объем мероприятий по ТУ Строительство КЛ, ТП (либо только КЛ)*
	 

	
	
	 

	
	Расстояние 
менее 300 м(**)
	Расстояние 
более 300 м
	 

	ЮЛ, ИП,ФЛ до 150 кВт III категория
	4 месяца
	1 год
	 

	 
	 
	 
	 

	* В случае отсутствия мероприятий, выполняемых сетевой организацией по ТУ применяются сроки из первой колонки.
В случае наличия в ТУ мероприятий по строительству (реконструкции) объектов по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Горэлектросеть», включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу (в том числе смежных сетевых организаций),  применяются сроки из второй колонки.
 

	**В случае наличия в ТУ мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства ООО «Горэлектросеть», включенных (подлежащих включению) в инвестиционную программу (в том числе смежных сетевых организаций), по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Горэлектросеть» применяются сроки (расстояние не более 300 м) – 6 месяцев
 




Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
 
	 
Этап
	 
Содержание/условия этапа
	 
Форма предоставления
	 
Срок исполнения
	Ссылка на нормативный правовой акт

	1
	Направление заявителем  заявки 
	Личный кабинет на сайте организации 
(в соответствии с Правилами технологического присоединения,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), 
Очно в клиентском офисе, 
Почтой
	По желанию заявителя
	Правила технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
 

	2
	Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений
	В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя 
	3 рабочих дня
	

	2.1
	Направление недостающих документов заявителем 	
	Документы, указанные в запросе 	
	20 рабочих дней с даты запроса
 
	

	3
	Подготовка технических условий, выставление счета 
 
	Условия типового договора;  
Счет;
Технические условия; 
Инструкция (перечень мероприятий по безопасному осуществлению действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности;
Проект договора энергоснабжения;
Проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, в чьей зоне деятельности находятся соответствующие объекты
 
	10 рабочих дней с даты регистрации заявки в сетевой организации
	

	4
	Рассмотрение заявителем проекта технических условий, условий типового договора
	Оплата заявителем счета
	5 рабочих дней с даты выставления счета
	

	5
	Выполнение мероприятий предусмотренных техническими условиями 
Установка и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
	Акт допуска приборов учета в эксплуатацию
	В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и  присоединению объектов микрогенерации
	

	6
	Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности
	 
Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям
	В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и присоединению объектов микрогенерации
	

	7
	Предоставление документов на бумажном носителе 
	Условия типового договора об осуществлении технологическом присоединении на бумажном носителе.
Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям на бумажном носителе.
Акт допуска приборов учета в эксплуатацию на бумажном носителе.
 
	30 календарных дней со дня обращения заявителя 
	 


 
 
 
Контактная информация: 

Подача заявки через «личный кабинет» на сайте ООО «Горэлектросеть»: www.muromges.ru
Подача заявки через пункт обслуживания потребителей ООО «Горэлектросеть»: г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.
Подача заявки посредством направления почтой: 602256, г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.
Подача обращений на электронную почту: tp@muromges.ru 
Телефон горячей линии: 88001019928
