Приложение №1.11

к Приказу № 83-2/2

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

заявителей, указанных в пункте 13(6) Правил технологического присоединения

13(6) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях одновременного технологического присоединения 
к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации

Круг заявителей: потребители электрической энергии, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства, владельцы объектов микрогенерации.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

В отношении заявителей, указанных в пунктах 13(6) Правил, плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации устанавливается устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области).

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Результат оказания услуги (процесса):

Наличие у объектов заявителя фактического технологического присоединения подтвержденного соответствующими документами.

Общий срок оказания услуги (процесса), исчисляемый с даты заключения договора:

| Объем присоединяемой мощности | Объем мероприятий по ТУ Строительство КЛ, ВЛ, ТП (либо только КЛ, ВЛ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расстояние меньше 300 м*(**) | Расстояние более 300 м |
| От 150 кВт до 670 кВт | 4 месяца | 1 год |
| Свыше 670 кВт | 1 год | 2 года*** |
| *В случае отсутствия мероприятий выполняемых сетевой организацией по ТУ применяются сроки из первой колонки. |  |  |  |
| ** В случае наличия в ТУ мероприятий по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Горэлектросеть» применяются сроки из второй колонки *** По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет) |  |  |  |

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявителем заявки | Личный кабинет на сайте организации (в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), Очно в клиентском офисе, Почтой | По желанию заявителя | Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений | В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя (по почте или лично через клиентский офис – по желанию заявителя) | 3 рабочих дня |  |
| 2.1 | Направление недостающих документов заявителем | Документы, указанные в запросе | 20 рабочих дней с даты запроса |  |
| 3 | Подготовка технических условий | Проект технических условий | 5 рабочих дней с даты поступления заявки от заявителя |  |
| 3.1 | Согласование технических условий со стороны Московского РДУ (в случаях предусмотренным действующим законодательством) | Письмо с приложением согласованных технических условий | 15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации |  |
| 4 | Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Проект соглашения и проект технических условий, согласованных системным оператором (в случаях предусмотренных действующим законодательством) | Не позднее 3 рабочих дней с даты согласования технических условий системным оператором |  |
| 5 | Направление заявления об установлении индивидуального размера платы за технологическое присоединение в Министерство цен и тарифов Владимирской области | Заявление с приложением комплекта документов | В течение 30 дней с даты поступления заявки в сетевую организацию |  |
| 5.1 | Утверждение Министерства цен и тарифов индивидуального размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Решения об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | 30 дней с даты предоставления в Министерство цен и тарифов заявления с полным пакетом документов (или с даты предоставления недостающих документов) 45 дней, в случае если технические условия подлежат согласованию с РДУ. |  |
| 6 | Направление заявителю проекта договора и технических условий | Проект договора, технических условий, Решения об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | В течение 3 рабочих дня со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Министерством цен и тарифов. В случае если сетевой организации необходимо подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя. |  |
| 7 | Рассмотрение заявителем договора и технических условий | Подписанный заявителем договор (при наличии разногласий с протоколом разногласий) | 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией договора |  |
| 8 | Выполнение сетевой организацией и заявителей мероприятий предусмотренных техническими условиями и договором |  | В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и присоединению объектов микрогенерации |  |
| 9 | Проверка выполнения технических условий и осмотр электроустановок | Проведение осмотра, рассмотрение проектной документации | 10 дней с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами Не более 25 дней с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами в случае если технические условия подлежали согласованию с РДУ |  |
| 10 | Фактическое присоединение объектов заявителя и фактический прием (подача) напряжения и мощности. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). | По завершению мероприятий по проверке выполнения технических условий При наличии документов: - акт о выполнении технических условий; - акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости его оформления); - акт допуска в эксплуатацию приборов учета; - разрешение на допуск в эксплуатацию, выданное органном федерального государственного энергетического надзора (в предусмотренных законодательством случаях). |  |
| 11 | Оформление документации подтверждающей технологическое присоединение и присоединение объектов микрогенерации | Акт об осуществлении технологического присоединения | 3 рабочих дня с даты фактического присоединения |  |

Контактная информация:

Подача заявки через «личный кабинет» на сайте ООО «Горэлектросеть»: www.muromges.ru

Подача заявки через пункт обслуживания потребителей ООО «Горэлектросеть»: г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача заявки посредством направления почтой: 602256, г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача обращений на электронную почту: tp@muromges.ru

Телефон горячей линии: 88001019928