Приложение № 1.7

к Приказу № 83-2/2

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

энергопринимающих устройств посредством перераспределения максимальной мощности

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, принявшее решение по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующего центра питания либо перераспределить максимальную мощность между своими энергопринимающими устройствами.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из утвержденных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок.

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти (Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области).

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Заключение соглашения о перераспределении максимальной мощности между заинтересованными лицами (за исключением перераспределения максимальной мощности между энергопринимающими устройствами, принадлежащими одному лицу).

Лица, заключившие соглашение о перераспределении мощности, или лицо, намеревающееся перераспределить максимальную мощность между своими энергопринимающими устройствами, направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности или лицом, намеревающимся перераспределить максимальную мощность между своими энергопринимающими устройствами (далее - уведомление о перераспределении), сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, с приложением копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, и акта об осуществлении технологического присоединения; заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности; заверенной копии заключенного соглашения о перераспределении мощности.

При этом:

- перераспределение максимальной мощности возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою максимальную мощность);

- снизить объем максимальной мощности по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств вправе только заявители, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.

При этом потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения.

Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев и между своими энергопринимающими устройствами от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, следующими лицами:

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности;

б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения;

в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно;

г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме; е) лица, осуществившие технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии.

Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности лица, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства, в пользу собственника или иного законного владельца объекта по производству электрической энергии.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя посредством перераспределения мощности.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

- при отсутствии необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии – 30 дней.

- при перераспределении мощности в пределах действия одного центра питания в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней.

- в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

- 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

- в случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, мероприятия по технологическому присоединению выполняются сетевой организацией в сроки:

- 6 месяцев - для заявителей, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт;

- 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение соглашения о перераспределении максимальной мощности между заинтересованными лицами (за исключением перераспределения максимальной мощности между энергопринимающими устройствами, принадлежащими одному лицу) | – | 1.1. Заявитель заключает соглашение о перераспределении максимальной мощности | письменная форма соглашения | не ограничен | Пункт 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила) |
| 2 | Направление уведомления в сетевую организацию подписанного сторонами соглашения о | Подача заявки | 2.1. Заявитель направляет в сетевую организацию уведомление с приложением необходимых | - очное обращение с заявкой в офис обслуживания клиентов; - письменное обращение с заявкой | – | Пункты 8-10, 34 Правил |

|  | перераспределении мощности и рассмотрение сетевой организацией заявки и пакета документов на полноту сведений и документов |  | документов, в том числе заявки на технологическое присоединение | заказным письмом с уведомлением; – – заявка по электронной форме на сайте ООО «Горэлектросеть» или сайте www.muromges.ru через Личный кабинет (далее - ЛК) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 2.2. Сетевая организация направляет заявителю уведомление о недостающих сведениях и/или документах к заявке | - письменная форма уведомления – направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения документов; - электронная форма – размещается в ЛК | 3 рабочих дня со дня получения заявки | Пункт 15 Правил |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | 2.3. Сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя | – | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании |  |
|  |  | В следующих случаях: - технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления; - технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с | 2.4. Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно- диспетчерского управления | письменная или электронная форма | 5 рабочих дней с даты получения заявки | Пункт 34 Правил |

|  |  | субъектом оперативно- диспетчерского управления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | При необходимости согласования сетевой организацией технических условий с системным оператором | 3.1. Сетевая организация направляет заявителю уведомление об увеличении срока подготовки документов в связи с согласованием технических условий с системным оператором | - письменная форма уведомления – направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения документов; - электронная форма – размещается в ЛК | – | Пункты 15, 21 Правил |
|  |  | При отсутствии у сетевой организации замечаний к предоставленной заявке и пакету документов | 3.2. Сетевая организация направляет заявителю 2 экземпляра проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – ДТП) с техническими условиями на бумажном носителе либо размещает в ЛК указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью. Также сетевая организация уведомляет заявителя о | - письменная форма проекта ДТП, подписанного со стороны сетевой организации, – направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения; - электронная форма проекта ДТП, подписанного со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью, - размещается в ЛК. | - 20 рабочих дней со дня получения заявки (недостающих сведений); - не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором технических условий (при необходимости) | Пункт 15 Правил |

|  |  |  | возможности временного технологического присоединения и о последствиях наступления бездоговорного потребления электрической энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При отсутствии у заявителя замечаний к проекту ДТП | 3.3. Заявитель подписывает два экземпляра проекта ДТП и направляет один экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой ДТП (обмен документами в письменной форме) либо подписывает проект ДТП электронной подписью (обмен документами в электронной форме) | - письменная форма ДТП; - электронная форма ДТП, подписанная со стороны заявителя простой электронной подписью (для физических лиц) либо усиленной квалифицированной электронной подписью (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта ДТП |  |
|  |  | В случае направления заявителем мотивированного отказа от подписания ДТП | 3.4. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта ДТП с предложением об изменении представленного проекта ДТП | мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта ДТП и технических условий |  |
|  |  |  | 3.5. Сетевая организация | – письменная форма проекта ДТП, | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя |  |

|  |  |  | направляет откорректированный проект ДТП вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора в бумажном либо электронном виде | подписанного со стороны сетевой, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения; – электронная форма проекта ДТП размещается в ЛК | мотивированного требования о приведении проекта ДТП в соответствие с Правилами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ненаправление заявителем подписанного проекта ДТП либо мотивированного отказа от его подписания | 3.6. Поданная заявителем заявка аннулируется |  | через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта ДТП и технических условий |  |
|  |  | Заключенный ДТП | 3.7. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем ДТП, копию заявки, копии документов, представленных заявителем в соответствии с п. 10 Правил | в письменной или электронной форме | 2 рабочих дня с даты заключения ДТП (если иные сроки не установлены Соглашением о взаимодействии, заключенном сетевой организацией и гарантирующим поставщиком) | Пункты 8(9), 15(1) Правил |
| 4 | Сетевая организация направляет лицу, максимальная мощность которого перераспределяется, |  | В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом |  | не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого | Пункт 38 Правил |

|  | информацию об изменениях в ранее выданные ему технические условия |  | оперативно- диспетчерского управления, предварительно сетевая организация проводит согласование с субъектом оперативно- диспетчерского управления и срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в технические условия |  | перераспределяется максимальная мощность. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных ДТП | Заключенный ДТП | 5.1. Оплата услуг по ДТП | – | в соответствии с условиями ДТП | Пункт 16 Правил |
|  |  |  | 5.2. Получение сетевой организацией от субъекта розничного рынка подписанного договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) | в письменной или электронной форме | в течение 7 рабочих дней с даты получения субъектом розничного рынка подписанного ДТП (5 рабочих дней со дня получения субъектом розничного рынка недостающих сведений от сетевой организации) | Пункт 39(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  |  | 5.3. Сетевая организация выполняет мероприятия, предусмотренные ДТП | – | в соответствии с условиями ДТП | Пункты 18, 38 Правил |
|  |  |  | 5.4. Лицо, мощность которого перераспределяется, выполняет мероприятия по уменьшению мощности | – | до завершения срока осуществления мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого |  |

|  |  |  | энергопринимающих устройств в соответствии с техническими условиями |  | перераспределяется мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.5. Заявитель выполняет мероприятия, предусмотренные договором | – | в соответствии с условиями ДТП | Пункт 18 Правил |
|  |  |  | 5.6. Заявитель направляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | в письменной форме или электронной форме в ЛК. | после выполнения технических условий | Пункты 85,86 Правил |
|  |  | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 5.7. Сетевая организация направляет субъекту оперативно- диспетчерского управления уведомление о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий, копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | 2 дня со дня получения от заявителя уведомления | Пункты 92, 93, 94 Правил |
| 6 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем сетевой организации уведомления о выполнении технических условий | 6.1. Сетевая организация осуществляет проверку соответствия технических решений, | Акт о выполнении технических условий (далее АвТУ) При невыполнении требований технических условий сетевая организация в | в течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления и необходимых документов; в течение 20 рабочих дней со дня получения сетевой организацией уведомления | Пункты 82-102 Правил |

|  |  |  | параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий; осмотр (обследование) электроустановок. | письменной форме уведомляет об этом заявителя – Перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению | и необходимых документов, в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В случае невыполнения заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организацией уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 6.2. Сетевая организация осуществляет повторный осмотр электроустановки заявителя | АвТУ Перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению | не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | Пункты 89, 98 Правил |
|  |  | – | 6.3. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акта допуска в эксплуатацию прибора учета (далее АДПУ) | АДПУ в письменной форме или в электронной форме - размещается в ЛК | в день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии, 82(1), 91(1) Правил |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 6.4. Сетевая организация направляет заявителю АвТУ в 2 экземплярах и 2 экземпляра подписанного гарантирующим | АвТУ в письменной или электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью размещенный в ЛК, и 2 экземпляра | в день проведения проверки (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по | Пункты 88, 99 Правил |

|  |  |  | поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ проекта договора купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) | подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ проекта договора купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) | одному источнику электроснабжения с максимальной мощностью менее 670 кВт) либо в 3- дневный срок после проверки выполнения технических условий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 6.5. Сетевая организация направляет заявителю АвТУ в 3 экземплярах и 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ проекта договора купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) | АвТУ в письменной или электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью размещенный в ЛК, и 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору)/ проекта договора купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) | после согласования АвТУ системным оператором | Пункт 99 Правил |

|  |  |  | 6.6. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр (два экземпляра – если ТУ подлежат согласованию с системным оператором) подписанного со своей стороны АвТУ | подписанный АвТУ в письменной или электронной форме | в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией АвТУ | Пункты 88, 99 Правил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.7. Заявитель получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию и направляет его в сетевую организацию либо заявитель направляет уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов с приложением необходимых документов | письменное заявление либо уведомление, направленное способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | срок направления заявления – в пределах срока выполнения мероприятий по ДТП и ТУ; уведомление направляется в течение 5 дней со дня оформления АвТУ | Пункты 7 г), 18(1), 18(2), 18(3) Правил |
| 7 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | В случае наличия АвТУ, разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию (в случаях, установленных Правилами), | 7.1. Сетевая организация осуществляет фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактическую подачу напряжения и мощности путём | - | в соответствии с условиями ДТП | Пункт 7 д) Правил |

|  |  | действующих технических условий | включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.2. Сетевая организация составляет Акт об осуществлении технологического присоединения (далее – АТП) | подписанный со стороны сетевой организации АТП в письменной или электронной форме – размещается в ЛК | в течение 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения | Пункты 7е), 19 Правил |
|  |  |  | 7.3. Сетевая организация направляет подписанный с заявителем АТП в адрес субъекта розничного рынка, в случае его указания в заявке на технологическое присоединение и подписанный заявителем договор энергоснабжения (дополнительное соглашение к действующему договору)/ договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительное соглашение к | в письменной или электронной форме | в течение 2 рабочих дней после предоставления подписанного заявителем АТП в сетевую организацию (если иные сроки не установлены Соглашением о взаимодействии, заключенном сетевой организацией и гарантирующим поставщиком) | Пункт 19 (1) Правил |

|  |  |  | действующему договору) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.4. Оформление акта согласования технологической и (или) аварийной брони | в письменной или электронной форме | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению | Пункт 19 Правил |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Подача заявки через «личный кабинет» на сайте ООО «Горэлектросеть»: www.muromges.ru

Подача заявки через пункт обслуживания потребителей ООО «Горэлектросеть»: г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача заявки посредством направления почтой: 602256, г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача обращений на электронную почту: tp@muromges.ru

Телефон горячей линии: 88001019928