Приложение №1.9

к Приказу № 83-2/2

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

заявителей, указанных в пунктах 13(2) и 13(4) Правил технологического присоединения

13(2) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения объектов микрогенерации 
 к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В

13(4) - физическое лицо в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства 
 с уровнем напряжения до 1000 В

Круг заявителей: потребители электрической энергии, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства, владельцы объектов микрогенерации

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

В отношении заявителей, указанных в пунктах 13(2) и 13(4) Правил, плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации устанавливается устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области).

Условия оказания услуги (процесса): договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 13(2) и 13(4) Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

Результат оказания услуги (процесса):

Наличие у объектов заявителя фактического технологического присоединения, подтвержденного соответствующими документами.

Общий срок оказания услуги (процесса), исчисляемый с даты заключения договора:

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению объектов микрогенерации не может превышать 1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пунктах 13(2) и 13(4) Правил, энергопринимающие устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявителем заявки | Личный кабинет на официальном сайте сетевой организации (в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), Очно в клиентском офисе, Почтой | По желанию заявителя | Правила технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 2 | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений | В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя | 3 рабочих дня |  |
| 2.1 | Направление недостающих документов заявителем | Документы, указанные в запросе | 20 рабочих дней с даты запроса |  |
| 3 | Подготовка технических условий, выставление счета | Условия типового договора; Счет; Технические условия; Инструкция (перечень мероприятий по безопасному осуществлению действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности); Проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, в чьей зоне деятельности находятся соответствующие объекты | 10 рабочих дней с даты регистрации заявки в сетевой организации |  |
| 4 | Рассмотрение заявителем проекта технических условий, условий типового договора | Оплата заявителем счета | 5 рабочих дней с даты выставления счета |  |
| 5 | Выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями Установка и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | Акт допуска приборов учета в эксплуатацию | В течение срока выполнения мероприятий по присоединению объектов микрогенерации |  |
| 6 | Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности | Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | В течение срока выполнения мероприятий по присоединению объектов микрогенерации |  |
| 7 | Предоставление документов на бумажном носителе | Условия типового договора об осуществлении технологическом присоединении на бумажном носителе. Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям на бумажном носителе. Акт допуска приборов учета в эксплуатацию на бумажном носителе. | 30 календарных дней со дня обращения заявителя |  |

Контактная информация:

Подача заявки через «личный кабинет» на сайте ООО «Горэлектросеть»: www.muromges.ru

Подача заявки через пункт обслуживания потребителей ООО «Горэлектросеть»: г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача заявки посредством направления почтой: 602256, г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача обращений на электронную почту: tp@muromges.ru

Телефон горячей линии: 88001019928